## 2011
2011 | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sản lượng [tr.kwh] | Buôn Tua Srah | 20.3602 | 13.2335 | 32.3839 | 22.1047 | 13.2016 | 23.4082 | 26.1878 | 32.6457 | 24.4848 | 57.841 | 40.547 | 35.038
| Buôn Kuốp | 67.0074 | 33.6937 | 61.7548 | 58.1399 | 41.222 | 134.8409 | 138.4777 | 165.659 | 159.8654 | 186.9984 | 151.0607 | 146.0193
| Srê Pốk 3 | 45.4389 | 38.3276 | 40.1623 | 47.2651 | 44.8398 | 120.1946 | 109.0984 | 134.2881 | 139.9854 | 153.8095 | 121.849 | 111.8043
| Tổng SL | 132.8066 | 85.2548 | 134.3011 | 127.5097 | 99.2634 | 278.4437 | 273.7639 | 332.5927 | 324.3355 | 398.6489 | 313.4567 | 292.8617 | 2793.2387
Qv[m3/s] | Buôn Tua Srah | 38.7389 | 27.3757 | 31.2665 | 28.1023 | 44.5093 | 93.0379 | 99.7035 | 132.4959 | 178.2787 | 269.9167 | 114.6236 | 78.9335
| Buôn Kuốp | 102.5296 | 51.7853 | 95.8403 | 86.3029 | 63.9863 | 207.3222 | 206.3761 | 246.5064 | 256.3665 | 521.4468 | 296.2639 | 217.2683
| Srê Pốk 3 | 138.1402 | 89.4015 | 119.4898 | 127.3536 | 113.1272 | 299.5966 | 287.3075 | 329.9697 | 378.1971 | 683.2502 | 383.0758 | 278.4936
Nh độ trung bình Đak Lak

## 2012
2012 | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sản lượng [tr.kwh] | Buôn Tua Srah | 17.5932 | 24.9452 | 30.7764 | 18.3316 | 32.2408 | 18.2399 | 23.3863 | 24.5884 | 20.3335 | 61.8276 | 45.5404 | 26.2139
| Buôn Kuốp | 72.3597 | 54.996 | 64.9281 | 85.383 | 107.4793 | 71.3818 | 90.2008 | 89.8154 | 129.1573 | 197.9634 | 126.4997 | 60.7525
| Srê Pốk 3 | 59.6743 | 45.2107 | 53.4509 | 68.856 | 89.7036 | 59.1625 | 85.5031 | 70.4134 | 128.244 | 162.0315 | 98.2735 | 51.8919
| Tổng SL | 149.6272 | 125.1519 | 149.1554 | 172.5707 | 229.4237 | 148.7842 | 199.0902 | 184.8172 | 277.7348 | 421.8225 | 270.3136 | 138.8583 | 2467.3497
Qv[m3/s] | Buôn Tua Srah | 55.9729 | 40.1818 | 32.3627 | 67.799 | 64.2594 | 69.1183 | 99.4396 | 99.3528 | 216.5487 | 230.9962 | 85.8257 | 50.2292
| Buôn Kuốp | 107.8045 | 88.7817 | 106.7473 | 139.1906 | 166.9609 | 117.4901 | 142.8783 | 138.9424 | 215.8612 | 396.0852 | 198.7778 | 100.2183
| Srê Pốk 3 | 149.4379 | 119.9428 | 131.3246 | 178.5893 | 222.0961 | 159.6605 | 198.9925 | 186.6959 | 341.4684 | 503.6397 | 251.1964 | 120.8057
Nh độ trung bình Đak Lak

## 2013
2013 | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sản lượng [tr.kwh] | Buôn Tua Srah | 14.8712 | 12.562 | 19.8315 | 15.3008 | 14.8426 | 25.2036 | 28.0868 | 28.7976 | 27.6682 | 52.666 | 29.3862 | 23.6578
| Buôn Kuốp | 40.0302 | 19.7265 | 37.5998 | 30.851 | 48.6099 | 101.432 | 131.5686 | 123.1328 | 101.0059 | 171.2066 | 137.9204 | 92.8843
| Srê Pốk 3 | 29.3931 | 19.7365 | 34.729 | 29.2267 | 42.7624 | 95.3304 | 117.224 | 109.4514 | 92.4506 | 144.6243 | 108.6551 | 73.2728
| Tổng SL | 84.2945 | 52.025 | 92.1603 | 75.3785 | 106.2149 | 221.966 | 276.8794 | 261.3818 | 221.1247 | 368.4969 | 275.9617 | 189.8149 | 2225.6986
Qv[m3/s] | Buôn Tua Srah | 41.0465 | 28.787 | 25.5242 | 31.4515 | 50.5901 | 99.3785 | 133.1382 | 128.8165 | 188.2469 | 161.7535 | 97.1496 | 56.4308
| Buôn Kuốp | 63.1271 | 43.6219 | 60.7533 | 56.5288 | 79.1477 | 159.4425 | 202.2872 | 193.7323 | 247.0814 | 397.5952 | 242.3514 | 141.8336
| Srê Pốk 3 | 87.3898 | 56.8886 | 82.5883 | 73.786 | 109.7146 | 242.0634 | 292.0465 | 270.0163 | 354.6492 | 491.3793 | 293.033 | 175.15
Nh độ trung bình Đak Lak

## 2014
2014 | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sản lượng [tr.kwh] | Buôn Tua Srah | 25.793 | 25.0957 | 29.4891 | 14.045 | 10.3832 | 19.245 | 42.0276 | 38.6109 | 32.2169 | 50.4257 | 17.2343 | 17.0389
| Buôn Kuốp | 57.8553 | 47.6954 | 58.5853 | 35.4518 | 47.9816 | 79.4217 | 193.5838 | 187.1901 | 151.3705 | 156.6713 | 69.2145 | 59.4885
| Srê Pốk 3 | 42.3856 | 40.9999 | 41.3543 | 30.1175 | 46.6073 | 74.8871 | 157.558 | 156.8312 | 126.2071 | 121.0948 | 59.8045 | 38.7106
| Tổng SL | 126.0339 | 113.791 | 129.4287 | 79.6143 | 104.9721 | 173.5538 | 393.1694 | 382.6322 | 309.7945 | 328.1918 | 146.2533 | 115.238 | 2402.673
Qv[m3/s] | Buôn Tua Srah | 35.1466 | 27.1591 | 23.6311 | 40.3499 | 51.1125 | 91.4512 | 161.7291 | 192.0852 | 178.7193 | 117.0014 | 66.7442 | 56.5867
| Buôn Kuốp | 93.2107 | 85.1326 | 96.8113 | 61.1312 | 75.1791 | 132.882 | 298.5847 | 310.1737 | 254.1289 | 239.0448 | 111.3638 | 98.8695
| Srê Pốk 3 | 112.5441 | 99.7786 | 107.2004 | 83.1228 | 116.2965 | 190.0541 | 406.1688 | 409.3773 | 340.2295 | 303.0046 | 143.0208 | 120.2848
Nh độ trung bình Đak Lak

## 2015
2015 | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sản lượng [tr.kwh] | Buôn Tua Srah | 19.6557 | 16.1954 | 21.9926 | 19.5488 | 14.5856 | 16.8669 | 30.4535 | 23.6356 | 10.947 | 5.6862 | 6.8306 | 11.5308
| Buôn Kuốp | 49.9482 | 28.3017 | 35.6988 | 35.8584 | 34.9673 | 56.2356 | 110.3762 | 119.4764 | 95.11 | 71.2113 | 51.6435 | 47.1095
| Srê Pốk 3 | 42.5503 | 28.2159 | 25.0046 | 36.2131 | 26.3318 | 52.9415 | 82.6439 | 94.8208 | 80.0471 | 72.5511 | 43.6264 | 32.6814
| Tổng SL | 112.1542 | 72.713 | 82.696 | 91.6203 | 75.8847 | 126.0439 | 223.4736 | 237.9328 | 186.1041 | 149.4486 | 102.1005 | 91.3217 | 1551.4934
Qv[m3/s] | Buôn Tua Srah | 36.8992 | 27.7004 | 21.8347 | 20.8737 | 32.7552 | 65.1728 | 84.7489 | 100.6419 | 89.368 | 95.3387 | 65.6117 | 49.5602
| Buôn Kuốp | 76.8655 | 53.1082 | 58.2926 | 59.1051 | 58.0094 | 91.988 | 170.7467 | 182.6565 | 151.2577 | 111.8129 | 87.6629 | 76.2221
| Srê Pốk 3 | 103.0684 | 67.2875 | 73.0994 | 76.4553 | 77.6671 | 125.206 | 207.5781 | 233.6906 | 208.9011 | 173.1686 | 115.1129 | 97.7409
Nh độ trung bình Đak Lak

## 2016
2016 | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sản lượng [tr.kwh] | Buôn Tua Srah | 20.582 | 14.8163 | 17.2857 | 16.085 | 14.9197 | 13.7998 | 24.1933 | 24.424 | 11.8582 | 39.0693 | 50.5077 | 46.9109
| Buôn Kuốp | 44.5619 | 24.2981 | 28.2843 | 27.1287 | 34.7167 | 54.871 | 94.482 | 101.9449 | 75.7655 | 156.2935 | 185.1009 | 195.2976
| Srê Pốk 3 | 40.5199 | 25.0884 | 19.3545 | 18.6318 | 34.0952 | 47.1321 | 78.7537 | 83.3968 | 73.8283 | 132.5915 | 144.7671 | 155.6449
| Tổng SL | 105.6638 | 64.2028 | 64.9245 | 61.8455 | 83.7316 | 115.8029 | 197.429 | 209.7657 | 161.452 | 327.9543 | 380.3756 | 397.8533 | 2171.001
Qv[m3/s] | Buôn Tua Srah | 29.5802 | 16.8487 | 18.408 | 16.031 | 33.4941 | 59.3057 | 76.7498 | 99.2313 | 121.8447 | 202.0888 | 187.2209 | 135.9685
| Buôn Kuốp | 70.3924 | 43.4871 | 45.8556 | 47.5722 | 57.7659 | 91.7539 | 143.9574 | 155.5818 | 123.9304 | 235.81 | 504.5287 | 439.2506
| Srê Pốk 3 | 89.3801 | 56.3018 | 58.5797 | 60.298 | 74.2825 | 132.462 | 182.5726 | 204.892 | 193.6622 | 327.7454 | 586.3111 | 502.2666
Nh độ trung bình Đak Lak

## 2017
2017 | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sản lượng [tr.kwh] | Buôn Tua Srah | 31.3649 | 21.6045 | 24.7544 | 30.0586 | 35.6178 | 49.3772 | 26.8416 | 41.7563 | 61.0719 | 55.9996 | 54.1941 | 41.4833
| Buôn Kuốp | 147.3178 | 84.775 | 56.8435 | 71.9335 | 138.7836 | 184.9208 | 158.9254 | 166.8472 | 177.1883 | 183.5413 | 182.6108 | 189.608
| Srê Pốk 3 | 108.6076 | 60.1132 | 46.1228 | 47.5966 | 110.7944 | 147.7268 | 132.7631 | 131.701 | 140.7401 | 143.5709 | 150.2265 | 154.0835
| Tổng SL | 287.2903 | 166.4926 | 127.7207 | 149.5887 | 285.1958 | 382.0248 | 318.5301 | 340.3046 | 379.0003 | 383.1118 | 387.0314 | 385.1748 | 3591.466
Qv[m3/s] | Buôn Tua Srah | 82.2195 | 52.0058 | 36.5579 | 43.7845 | 118.5398 | 102.6549 | 183.0093 | 189.4676 | 162.0365 | 187.7701 | 185.4505 | 118.3096
| Buôn Kuốp | 222.9106 | 147.1955 | 94.0396 | 119.3215 | 209.1946 | 293.853 | 238.3886 | 264.468 | 278.7086 | 306.8267 | 394.4796 | 417.7371
| Srê Pốk 3 | 265.1704 | 167.9776 | 105.8241 | 137.9465 | 274.4511 | 377.6624 | 324.0507 | 347.818 | 359.1657 | 415.6373 | 473.7345 | 476.6932
Nh độ trung bình Đak Lak

## 2018
2018 | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sản lượng [tr.kwh] | Buôn Tua Srah | 29.7663 | 25.2008 | 30.1071 | 24.1952 | 15.1539 | 20.3276 | 30.5151 | 39.9078 | 53.3878 | 57.1737 | 24.2435 | 27.9424
| Buôn Kuốp | 125.761 | 63.2062 | 66.4003 | 59.5817 | 57.8571 | 71.1344 | 118.963 | 141.0182 | 164.5025 | 147.8251 | 88.3718 | 114.5988
| Srê Pốk 3 | 84.5467 | 51.0336 | 46.6682 | 40.6937 | 41.6644 | 62.7483 | 93.5996 | 113.8715 | 131.2371 | 110.5099 | 56.4843 | 83.6365
| Tổng SL | 240.0741 | 139.4406 | 143.1756 | 124.4706 | 114.6754 | 154.2103 | 243.0777 | 294.7975 | 349.1273 | 315.5087 | 169.0996 | 226.1777 | 2513.835
Qv[m3/s] | Buôn Tua Srah | 60.1567 | 39.0419 | 36.1314 | 29.8324 | 53.6622 | 69.5867 | 144.02 | 225.9662 | 218.48 | 116.3208 | 91.7736 | 84.9681
| Buôn Kuốp | 195.8853 | 110.099 | 109.6233 | 100.197 | 88.8349 | 116.482 | 182.1058 | 220.8179 | 307.0659 | 224.2888 | 142.8812 | 177.0555
| Srê Pốk 3 | 224.4627 | 125.7059 | 118.2751 | 111.4867 | 119.5254 | 150.9858 | 230.3268 | 282.6865 | 414.1715 | 266.4585 | 167.8434 | 203.0458
Nh độ trung bình Đak Lak

## 2019
2019 | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sản lượng [tr.kwh] | Buôn Tua Srah | 22.5526 | 20.8435 | 29.4541 | 20.3053 | 13.686 | 10.8099 | 12.0724 | 35.8822 | 30.5122 | 41.6333 | 47.5326 | 24.2915
| Buôn Kuốp | 126.2268 | 48.3596 | 60.3472 | 47.4487 | 52.3974 | 60.5108 | 56.7853 | 151.6073 | 179.0004 | 139.1506 | 176.2385 | 85.3962
| Srê Pốk 3 | 91.5805 | 37.4167 | 43.2552 | 33.9972 | 39.5734 | 49.437 | 43.0867 | 123.8385 | 139.8057 | 110.9868 | 138.4245 | 63.396
| Tổng SL | 240.3599 | 106.6198 | 133.0566 | 101.7511 | 105.6568 | 120.7578 | 111.9444 | 311.328 | 349.3183 | 291.7707 | 362.1956 | 173.0837 | 2407.8429
Qv[m3/s] | Buôn Tua Srah | 71.1033 | 33.986 | 27.0423 | 29.6477 | 32.2757 | 46.8127 | 63.0784 | 151.6179 | 234.2547 | 107.6845 | 167.0758 | 66.7356
| Buôn Kuốp | 191.7143 | 85.032 | 95.8127 | 79.8908 | 79.7199 | 98.3424 | 83.8885 | 228.9079 | 279.3942 | 207.8049 | 361.9902 | 130.8222
| Srê Pốk 3 | 222.5747 | 98.4378 | 107.9446 | 90.476 | 102.7936 | 126.9947 | 112.8693 | 306.622 | 380.1007 | 268.3336 | 433.1337 | 157.3719
Nh độ trung bình Đak Lak

## 2020
2020 | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sản lượng [tr.kwh] | Buôn Tua Srah | 24.5662 | 22.6808 | 25.4925 | 14.7326 | 13.9246 | 10.5738 | 21.0657 | 36.9428 | 37.9333 | 22.7162 | 46.7937 | 43.4771
| Buôn Kuốp | 52.1607 | 38.2261 | 44.3401 | 29.2868 | 28.9767 | 75.0122 | 99.7269 | 195.3255 | 179.5883 | 193.418 | 189.007 | 202.9134
| Srê Pốk 3 | 41.3453 | 31.1297 | 32.1806 | 24.4793 | 21.3315 | 59.4641 | 88.0181 | 156.3637 | 144.2659 | 159.0929 | 151.5833 | 154.7138
| Tổng SL | 118.0723 | 92.0366 | 102.0132 | 68.4987 | 64.2328 | 145.0501 | 208.8107 | 388.632 | 361.7875 | 375.2271 | 387.3841 | 401.1043 | 2712.8491
Qv[m3/s] | Buôn Tua Srah | 38.3357 | 30.6783 | 21.3527 | 21.0491 | 20.5788 | 56.8435 | 81.694 | 161.2034 | 148.6489 | 207.9484 | 154.2626 | 120.95
| Buôn Kuốp | 81.948 | 71.0638 | 76.2903 | 51.9708 | 54.0887 | 114.6042 | 152.0807 | 294.6358 | 281.7028 | 305.0041 | 375.0722 | 478.9301
| Srê Pốk 3 | 102.5801 | 79.4241 | 84.2312 | 61.9486 | 58.8306 | 162.8306 | 216.8065 | 389.2245 | 366.9764 | 441.5901 | 459.6847 | 548.8427
Nh độ trung bình Đak Lak

## 2021
2021 | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sản lượng [tr.kwh] | Buôn Tua Srah | 29.1643 | 26.659 | 29.3227 | 17.6082 | 14.8247 | 11.7281 | 19.7948 | 20.4015 | 26.3501 | 44.4727 | 56.8958 | 42.599
| Buôn Kuốp | 110.3686 | 61.9813 | 61.4267 | 46.8312 | 53.6301 | 49.8025 | 81.1053 | 86.7923 | 166.6184 | 192.7661 | 192.9002 | 181.4739
| Srê Pốk 3 | 84.7707 | 51.7795 | 43.5425 | 34.7064 | 42.9924 | 39.4615 | 62.0045 | 69.8808 | 133.2787 | 157.5055 | 157.4885 | 142.2636
| Tổng SL | 224.3036 | 140.4199 | 134.2919 | 99.1457 | 111.4472 | 100.9921 | 162.9047 | 177.0746 | 326.2472 | 394.7443 | 407.2845 | 366.3365 | 2645.1922
Qv[m3/s] | Buôn Tua Srah | 58.9655 | 38.8995 | 25.6628 | 32.2833 | 39.4484 | 43.9515 | 74.111 | 86.7021 | 191.9617 | 257.3381 | 189.4975 | 132.2019
| Buôn Kuốp | 168.7863 | 109.2575 | 96.9416 | 78.8528 | 82.6129 | 81.0903 | 124.7111 | 133.4893 | 267.2181 | 385.2704 | 536.5333 | 429.9919
| Srê Pốk 3 | 205.914 | 128.625 | 113.0349 | 95.5181 | 102.0739 | 103.4444 | 157.1841 | 173.922 | 375.6819 | 520.1294 | 619.4097 | 493.871
Nh độ trung bình Đak Lak

## 2022
2022 | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sản lượng [tr.kwh] | Buôn Tua Srah | 33.8465 | 26.111 | 29.4642 | 23.124 | 24.2641 | 19.67 | 33.5842 | 33.5065 | 49.386 | 50.8097 | 38.9333 | 26.9221 | 389.6216
| Buôn Kuốp | 122.5059 | 66.9194 | 74.5361 | 71.5928 | 110.1825 | 115.548 | 163.9011 | 194.2611 | 193.2066 | 196.8566 | 168.3822 | 153.6296
| Srê Pốk 3 | 88.5303 | 51.2536 | 56.6098 | 56.4993 | 80.5782 | 99.4009 | 139.0023 | 157.2409 | 155.0123 | 154.3577 | 124.9982 | 115.0417
| Tổng SL | 244.8827 | 144.284 | 160.61 | 151.2162 | 215.0249 | 234.6189 | 336.4876 | 385.0085 | 397.6049 | 402.024 | 332.3137 | 295.5933 | 3299.6686
Qv[m3/s] | Buôn Tua Srah | 63.1486 | 48.9892 | 35.2366 | 40.7153 | 81.4817 | 90.4269 | 119.9963 | 197.5825 | 186.1601 | 154.829 | 92.5186 | 76.3888
| Buôn Kuốp | 187.2446 | 117.5372 | 117.4315 | 116.6014 | 165.9006 | 183.6653 | 245.8118 | 326.1477 | 344.3688 | 375.5905 | 269.2694 | 234.7713
| Srê Pốk 3 | 222.7177 | 141.2277 | 140.8884 | 139.5931 | 219.6935 | 258.5333 | 336.914 | 459.1841 | 485.4682 | 472.5376 | 327.0097 | 281.7043
Nh độ trung bình Đak Lak

## 2023
2023 | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sản lượng [tr.kwh] | Buôn Tua Srah | 26.196 | 28.2093 | 28.8717 | 23.9754 | 7.3072 | 18.9396 | 27.246 | 42.1535 | 60.6046 | 53.1436 | 42.1655 | 31.5645
| Buôn Kuốp | 113.1354 | 71.2989 | 70.4938 | 62.2176 | 43.7594 | 86.3302 | 141.6703 | 165.0364 | 195.2375 | 198.5097 | 163.3155 | 125.9699
| Srê Pốk 3 | 77.7402 | 56.7242 | 48.1611 | 48.2836 | 32.4501 | 71.0053 | 122.0062 | 136.399 | 153.8189 | 154.0688 | 124.3363 | 94.564
| Tổng SL | 217.0716 | 156.2324 | 147.5266 | 134.4766 | 83.5166 | 176.2752 | 290.9225 | 343.5889 | 409.6611 | 405.7222 | 329.8174 | 252.0983 | 2946.9094
Qv[m3/s] | Buôn Tua Srah | 65.2991 | 36.7095 | 22.8556 | 27.9881 | 48.2048 | 83.4253 | 171.2884 | 200.9476 | 206.5958 | 169.9382 | 123.9264 | 83
| Buôn Kuốp | 174.7377 | 127.3563 | 108.6091 | 105.0179 | 64.3855 | 133.5433 | 220.7152 | 263.9382 | 392.7361 | 340.1895 | 273.6805 | 195.7715
| Srê Pốk 3 | 205.4852 | 145.8304 | 126.8387 | 114.5264 | 101.1599 | 176.7569 | 314.2285 | 362.1707 | 516.0083 | 438.9798 | 336.4569 | 239.0618
Nh độ trung bình Đak Lak

## 2024
2024 | Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sản lượng [tr.kwh] | Buôn Tua Srah | 27.9377 | 20.6177 | 18.5855 | 17.2198 | 15.0814 | 23.6461 | 25.2518 | 41.7798 | 44.4536 | 55.4509 | 34.9199 | 19.4305
| Buôn Kuốp | 73.5965 | 42.8327 | 35.9553 | 35.9715 | 54.1075 | 76.0607 | 135.6869 | 176.9526 | 179.4795 | 185.3578 | 134.7274 | 137.0663
| Srê Pốk 3 | 57.3371 | 34.6664 | 20.9169 | 29.1249 | 40.0913 | 59.6659 | 100.5827 | 135.3659 | 144.5077 | 141.7222 | 98.199 | 93.2851
| Tổng SL | 158.8713 | 98.1167 | 75.4578 | 82.3162 | 109.2803 | 159.3727 | 261.5214 | 354.0983 | 368.4408 | 382.5309 | 267.8463 | 249.7818 | 2567.6344
Qv[m3/s] | Buôn Tua Srah | 42.1626 | 32.27 | 20.5161 | 23.5736 | 55.2715 | 51.7 | 142.8629 | 140.496 | 240.575 | 137.5121 | 113.1713 | 112.0968
| Buôn Kuốp | 113.543 | 75.3118 | 59.8764 | 62.27 | 78.9194 | 118.2389 | 206.3683 | 267.6895 | 326.01 | 290.9529 | 227.44 | 220.0712
| Srê Pốk 3 | 136.5363 | 89.9784 | 71.6774 | 76.03 | 102.7298 | 143.8819 | 258.7325 | 345.3374 | 421.67 | 344.8702 | 268.5983 | 248.4046
Nh độ trung bình Đak Lak

## BTS
| Sản lượng [tr.kwh] | [13 empty] | Lưu lượng [m3/s]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tổng |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | E | SHN | 8.88 | m3/khw
1977 | 11.6426 | 7.3284 | 5.4895 | 3.6486 | 5.2181 | 4.2032 | 14.7795 | 14.9303 | 48.4541 | 46.4497 | 25.7449 | 13.2714 | 201.1602 |  | 38.6 | 26.9 | 18.2 | 12.5 | 17.3 | 14.4 | 49 | 49.5 | 166 | 154 | 88.2 | 44 | 0.87391 | 59.3536 | A_max | 61.07 | tr.kwh
1978 | 6.9373 | 4.4134 | 4.5545 | 4.2908 | 8.9883 | 9.0486 | 22.6819 | 59.1178 | 61.07 | 61.07 | 42.3243 | 18.8815 | 303.3786 |  | 23 | 16.2 | 15.1 | 14.7 | 29.8 | 31 | 75.2 | 196 | 225 | 275 | 145 | 62.6 | 0.26675 | 64.4369
1979 | 11.16 | 7.3284 | 6.4849 | 7.5308 | 10.5266 | 25.8032 | 49.7676 | 61.07 | 37.6541 | 61.07 | 43.7838 | 24.4917 | 346.671 |  | 37 | 26.9 | 21.5 | 25.8 | 34.9 | 88.4 | 165 | 244 | 129 | 209 | 150 | 81.2 | 0.23266 | 58.6742
1980 | 17.1924 | 11.089 | 8.5359 | 8.2314 | 14.2667 | 24.1686 | 25.5474 | 38.9092 | 61.07 | 61.07 | 53.4162 | 23.617 | 347.1137 |  | 57 | 39.3 | 28.3 | 28.2 | 47.3 | 82.8 | 84.7 | 129 | 249 | 241 | 183 | 78.3 | 0.50384 | 41.2428
1981 | 14.2365 | 9.2627 | 7.6914 | 7.0346 | 10.4361 | 30.3568 | 22.3502 | 61.07 | 43.7838 | 61.07 | 61.07 | 47.6562 | 376.0182 |  | 47.2 | 34 | 25.5 | 24.1 | 34.6 | 104 | 74.1 | 282 | 150 | 274 | 235 | 158 | 0.34013 | 63.8627
1982 | 18.3688 | 10.6249 | 8.8677 | 9.1946 | 8.747 | 21.9211 | 26.8443 | 23.1344 | 61.07 | 40.7189 | 23.5557 | 14.7795 | 267.8268 |  | 60.9 | 39 | 29.4 | 31.5 | 29 | 75.1 | 89 | 76.7 | 307 | 135 | 80.7 | 49 | 0.65579 | 32.8155
1983 | 11.4918 | 7.5191 | 6.6658 | 5.3416 | 8.5962 | 14.5946 | 12.6078 | 31.9719 | 31.2324 | 61.07 | 35.9027 | 18.4291 | 245.4231 |  | 38.1 | 27.6 | 22.1 | 18.3 | 28.5 | 50 | 41.8 | 106 | 107 | 302 | 123 | 61.1 | 0.60819 | 42.6322
1984 | 12.4871 | 8.0134 | 6.6055 | 7.7935 | 13.2412 | 23.6724 | 28.6239 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 33.5676 | 23.8281 | 341.0428 |  | 41.4 | 28.4 | 21.9 | 26.7 | 43.9 | 81.1 | 94.9 | 296 | 250 | 254 | 115 | 79 | 0.27121 | 50.9902
1985 | 12.9697 | 8.173 | 7.0579 | 10.5957 | 13.0602 | 23.7016 | 33.7816 | 31.6703 | 51.9568 | 46.7514 | 26.2703 | 21.5358 | 287.5242 |  | 43 | 30 | 23.4 | 36.3 | 43.3 | 81.2 | 112 | 105 | 178 | 155 | 90 | 71.4 | 0.2076 | 49.6543
1986 | 11.7632 | 6.8653 | 5.8515 | 3.8238 | 7.4199 | 9.9827 | 21.1135 | 61.07 | 48.7459 | 49.4659 | 28.2259 | 34.0832 | 288.411 |  | 39 | 25.2 | 19.4 | 13.1 | 24.6 | 34.2 | 70 | 231 | 167 | 164 | 96.7 | 113 | 0.89948 | 48.3474
1987 | 15.3827 | 9.0448 | 7.4802 | 4.8746 | 6.7563 | 18.6811 | 35.5914 | 36.7978 | 61.07 | 41.9254 | 32.4 | 20.9024 | 290.9066 |  | 51 | 33.2 | 24.8 | 16.7 | 22.4 | 64 | 118 | 122 | 213 | 139 | 111 | 69.3 | 0.71059 | 36.8988
1988 | 13.392 | 8.9163 | 6.4849 | 6.4216 | 12.4268 | 18.3308 | 20.1182 | 24.733 | 40.573 | 61.07 | 50.4973 | 24.4615 | 287.4254 |  | 44.4 | 31.6 | 21.5 | 22 | 41.2 | 62.8 | 66.7 | 82 | 139 | 211 | 173 | 81.1 | 0.48456 | 38.3898
1989 | 16.6797 | 9.1537 | 9.4709 | 9.107 | 22.0787 | 30.6486 | 39.5124 | 58.213 | 61.07 | 52.1805 | 27.4086 | 16.9813 | 352.5046 |  | 55.3 | 33.6 | 31.4 | 31.2 | 73.2 | 105 | 131 | 193 | 243 | 173 | 93.9 | 56.3 | 0.23818 | 70.9915
1990 | 11.3711 | 7.2467 | 6.1832 | 6.3049 | 8.3851 | 52.2486 | 40.4173 | 61.07 | 61.07 | 53.0854 | 61.07 | 30.4638 | 398.9162 |  | 37.7 | 26.6 | 20.5 | 21.6 | 27.8 | 179 | 134 | 271 | 260 | 176 | 229 | 101 | 0.18298 | 138.5807
1991 | 18.7609 | 10.5704 | 9.1693 | 7.9978 | 12.276 | 15.5578 | 26.3316 | 41.3222 | 51.9568 | 54.5935 | 23.76 | 12.8189 | 285.1151 |  | 62.2 | 38.8 | 30.4 | 27.4 | 40.7 | 53.3 | 87.3 | 137 | 178 | 181 | 81.4 | 42.5 | 0.89098 | 15.6044
1992 | 8.3248 | 5.615 | 4.9164 | 5.7503 | 9.5011 | 30.6486 | 26.2712 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 50.4973 | 27.9603 | 352.6951 |  | 27.6 | 19.9 | 16.3 | 19.7 | 31.5 | 105 | 87.1 | 241 | 225 | 292 | 173 | 92.7 | 0.15184 | 80.0038
1993 | 15.1716 | 9.7803 | 9.6217 | 7.8519 | 13.0602 | 14.7114 | 31.067 | 34.6865 | 39.9892 | 61.07 | 38.8216 | 56.1016 | 331.933 |  | 50.3 | 35.9 | 31.9 | 26.9 | 43.3 | 50.4 | 103 | 115 | 137 | 316 | 133 | 186 | 0.74364 | 24.0954
1994 | 19.7562 | 11.9598 | 9.863 | 9.6032 | 12.5475 | 16.1124 | 36.4962 | 37.4011 | 58.6703 | 52.4822 | 22.3881 | 15.0811 | 302.3611 |  | 65.5 | 43.9 | 32.7 | 32.9 | 41.6 | 55.2 | 121 | 124 | 201 | 174 | 76.7 | 50 | 0.90298 | 13.5553
1995 | 10.0742 | 7.0015 | 6.5452 | 5.5168 | 7.6914 | 9.253 | 17.9465 | 18.972 | 40.2811 | 49.7676 | 21.4249 | 19.5149 | 213.9889 |  | 33.4 | 25.7 | 21.7 | 18.9 | 25.5 | 31.7 | 59.5 | 62.9 | 138 | 165 | 73.4 | 64.7 | 0.8643 | 50.0898
1996 | 14.1762 | 8.9445 | 7.812 | 9.0778 | 20.269 | 27.7005 | 37.7027 | 48.5611 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 57.0065 | 414.4604 |  | 47 | 31.7 | 25.9 | 31.1 | 67.2 | 94.9 | 125 | 161 | 249 | 348 | 267 | 189 | 0.17416 | 63.7834
1997 | 23.6471 | 15.3107 | 11.8839 | 12.4054 | 17.0115 | 15.3243 | 43.4335 | 61.07 | 61.07 | 49.7676 | 30.9405 | 15.3224 | 357.1869 |  | 78.4 | 56.2 | 39.4 | 42.5 | 56.4 | 52.5 | 144 | 221 | 211 | 165 | 106 | 50.8 | 0.86566 | 28.5034
1998 | 12.095 | 8.2547 | 6.5452 | 6.1297 | 11.4616 | 9.0778 | 15.2621 | 21.0532 | 24.1395 | 53.9903 | 61.07 | 61.07 | 290.1491 |  | 40.1 | 30.3 | 21.7 | 21 | 38 | 31.1 | 50.6 | 69.8 | 82.7 | 179 | 312 | 265 | 0.67486 | 42.0178
1999 | 41.0205 | 21.168 | 18.6704 | 20.5492 | 44.9416 | 61.07 | 54.2919 | 61.07 | 52.5405 | 61.07 | 54.2919 | 50.0692 | 540.7532 |  | 136 | 77.7 | 61.9 | 70.4 | 149 | 223 | 180 | 271 | 180 | 204 | 186 | 166 | 0.34903 | 225.9455
2000 | 21.3548 | 14.5031 | 12.5173 | 13.6022 | 15.7145 | 24.6065 | 43.7351 | 44.3384 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 434.6519 |  | 70.8 | 51.4 | 41.5 | 46.6 | 52.1 | 84.3 | 145 | 147 | 289 | 688 | 288 | 211 | 0.60568 | 44.3476
2001 | 22.3502 | 10.6794 | 10.1948 | 9.6324 | 11.9442 | 21.1914 | 28.6541 | 61.07 | 59.5459 | 44.64 | 35.3189 | 21.5961 | 336.8174 |  | 74.1 | 39.2 | 33.8 | 33 | 39.6 | 72.6 | 95 | 242 | 204 | 148 | 121 | 71.6 | 0.81031 | 27.4089
2002 | 19.7864 | 9.5351 | 9.2899 | 7.5308 | 6.6055 | 23.3222 | 19.0625 | 61.07 | 61.07 | 44.0368 | 35.6108 | 19.153 | 316.073 |  | 65.6 | 35 | 30.8 | 25.8 | 21.9 | 79.9 | 63.2 | 304 | 225 | 146 | 122 | 63.5 | 0.69837 | 38.6629
2003 | 15.624 | 10.1617 | 8.4454 | 6.9762 | 15.805 | 18.1557 | 24.7933 | 38.0043 | 49.9135 | 49.4659 | 31.2324 | 16.8003 | 285.3778 |  | 51.8 | 37.3 | 28 | 23.9 | 52.4 | 62.2 | 82.2 | 126 | 171 | 164 | 107 | 55.7 | 0.53988 | 31.7947
2004 | 13.0301 | 8.2391 | 6.4547 | 7.4724 | 9.0185 | 17.6011 | 18.3688 | 45.5449 | 27.467 | 17.3734 | 9.4865 | 6.7563 | 186.8128 |  | 43.2 | 29.2 | 21.4 | 25.6 | 29.9 | 60.3 | 60.9 | 151 | 94.1 | 57.6 | 32.5 | 22.4 | 0.51881 | 39.2007
2005 | 5.399 | 4.0865 | 3.9512 | 3.9697 | 6.0023 | 7.5016 | 14.1461 | 28.6239 | 61.07 | 35.5914 | 19.8778 | 50.9741 | 241.1936 |  | 17.9 | 15 | 13.1 | 13.6 | 19.9 | 25.7 | 46.9 | 94.9 | 217 | 118 | 68.1 | 169 | 0.28757 | 72.8528
2006 | 16.6194 | 11.197 | 10.6171 | 10.5665 | 12.0649 | 13.9524 | 32.8768 | 60.6259 | 47.8703 | 61.07 | 20.5784 | 15.5335 | 313.5721 |  | 55.1 | 41.1 | 35.2 | 36.2 | 40 | 47.8 | 109 | 201 | 164 | 230 | 70.5 | 51.5 | 0.90945 | 18.0736
2007 | 13.392 | 8.2275 | 8.0835 | 7.3557 | 15.1716 | 19.2941 | 33.1784 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 56.0432 | 28.7144 | 372.6702 |  | 44.4 | 30.2 | 26.8 | 25.2 | 50.3 | 66.1 | 110 | 374 | 273 | 284 | 192 | 95.2 | 0.35604 | 39.6766
2008 | 20.3896 | 14.221 | 11.9744 | 10.333 | 15.8351 | 14.8573 | 18.7307 | 31.9719 | 34.4432 | 38.0043 | 40.573 | 23.9186 | 275.2521 |  | 67.6 | 50.4 | 39.7 | 35.4 | 52.5 | 50.9 | 62.1 | 106 | 118 | 126 | 139 | 79.3 | 0.89372 | 18.4892
2009 | 20.3896 | 13.7306 | 11.9744 | 10.333 | 15.8351 | 14.8573 | 18.7307 | 31.9719 | 34.4432 | 38.0043 | 40.573 | 23.9186 | 274.7617 |  | 67.6 | 50.4 | 39.7 | 35.4 | 52.5 | 50.9 | 62.1 | 106 | 118 | 126 | 139 | 79.3 | 0.89372 | 18.4892
2010 | 16.0341 | 9.0586 | 7.5095 | 7.7386 | 10.1145 | 13.7317 | 18.8506 | 26.5685 | 25.0868 | 34.5611 | 51.4831 | 26.3713 | 247.1084 |  | 53.1596 | 33.251 | 24.897 | 26.512 | 33.5338 | 47.0439 | 62.4975 | 88.0854 | 85.9457 | 114.5841 | 176.3771 | 87.4316 | 0.85847 | 25.8192
2011 | 20.3602 | 13.2335 | 32.3839 | 22.1047 | 13.2016 | 23.4082 | 26.1878 | 32.6457 | 24.4848 | 57.841 | 40.547 | 35.038 | 341.4364 |  | 38.7389 | 27.3757 | 31.2665 | 28.1023 | 44.5093 | 93.0379 | 99.7035 | 132.4959 | 178.2787 | 269.9167 | 114.6236 | 78.9335 | 0.17902 | 58.993
2012 | 17.5932 | 24.9452 | 30.7764 | 18.3316 | 32.2408 | 18.2399 | 23.3863 | 24.5884 | 20.3335 | 61.8276 | 45.5404 | 26.2139 | 344.0172 |  | 55.9729 | 40.1818 | 32.3627 | 67.799 | 64.2594 | 69.1183 | 99.4396 | 99.3528 | 216.5487 | 230.9962 | 85.8257 | 50.2292 | -0.10876 | 55.0697
2013 | 14.8712 | 12.562 | 19.8315 | 15.3008 | 14.8426 | 25.2036 | 28.0868 | 28.7976 | 27.6682 | 52.666 | 29.3862 | 23.6578 | 292.8743 |  | 41.0465 | 28.787 | 25.5242 | 31.4515 | 50.5901 | 99.3785 | 133.1382 | 128.8165 | 188.2469 | 161.7535 | 97.1496 | 56.4308 | 0.16081 | 64.7458
2014 | 25.793 | 25.0957 | 29.4891 | 14.045 | 10.3832 | 19.245 | 42.0276 | 38.6109 | 32.2169 | 50.4257 | 17.2343 | 17.0389 | 321.6053 |  | 35.1466 | 27.1591 | 23.6311 | 40.3499 | 51.1125 | 91.4512 | 161.7291 | 192.0852 | 178.7193 | 117.0014 | 66.7442 | 56.5867 | 0.00038337 | 63.7651
2015 | 19.6557 | 16.1954 | 21.9926 | 19.5488 | 14.5856 | 16.8669 | 30.4535 | 23.6356 | 10.947 | 5.6862 | 6.8306 | 11.5308 | 197.9287 |  | 36.8992 | 27.7004 | 21.8347 | 20.8737 | 32.7552 | 65.1728 | 84.7489 | 100.6419 | 89.368 | 95.3387 | 65.6117 | 49.5602 | 0.37653 | 45.9326
2016 | 20.582 | 14.8163 | 17.2857 | 16.085 | 14.9197 | 13.7998 | 24.1933 | 24.424 | 11.8582 | 39.0693 | 50.5077 | 46.9109 | 294.4519 |  | 29.5802 | 16.8487 | 18.408 | 16.031 | 33.4941 | 59.3057 | 76.7498 | 99.2313 | 121.8447 | 202.0888 | 187.2209 | 135.9685 | 0.27748 | 56.3993
2017 | 31.3649 | 21.6045 | 24.7544 | 30.0586 | 35.6178 | 49.3772 | 26.8416 | 41.7563 | 61.0719 | 55.9996 | 54.1941 | 41.4833 | 474.1243 |  | 82.2195 | 52.0058 | 36.5579 | 43.7845 | 118.5398 | 102.6549 | 183.0093 | 189.4676 | 162.0365 | 187.7701 | 185.4505 | 118.3096 | 0.25293 | 100.7434
2018 | 29.7663 | 25.2008 | 30.1071 | 24.1952 | 15.1539 | 20.3276 | 30.5151 | 39.9078 | 53.3878 | 57.1737 | 24.2435 | 27.9424 | 377.921 |  | 60.1567 | 39.0419 | 36.1314 | 29.8324 | 53.6622 | 69.5867 | 144.02 | 225.9662 | 218.48 | 116.3208 | 91.7736 | 84.9681 | 0.61708 | 30.1762
2019 | 22.5526 | 20.8435 | 29.4541 | 20.3053 | 13.686 | 10.8099 | 12.0724 | 35.8822 | 30.5122 | 41.6333 | 47.5326 | 24.2915 | 309.5758 |  | 71.1033 | 33.986 | 27.0423 | 29.6477 | 32.2757 | 46.8127 | 63.0784 | 151.6179 | 234.2547 | 107.6845 | 167.0758 | 66.7356 | 0.93084 | 17.8083
2020 | 24.5662 | 22.6808 | 25.4925 | 14.7326 | 13.9246 | 10.5738 | 21.0657 | 36.9428 | 37.9333 | 22.7162 | 46.7937 | 43.4771 | 320.8992 |  | 38.3357 | 30.6783 | 21.3527 | 21.0491 | 20.5788 | 56.8435 | 81.694 | 161.2034 | 148.6489 | 207.9484 | 154.2626 | 120.95 | 0.53442 | 44.3929
2021 | 29.1643 | 26.659 | 29.3227 | 17.6082 | 14.8247 | 11.7281 | 19.7948 | 20.4015 | 26.3501 | 44.4727 | 56.8958 | 42.599 | 339.8209 |  | 58.9655 | 38.8995 | 25.6628 | 32.2833 | 39.4484 | 43.9515 | 74.111 | 86.7021 | 191.9617 | 257.3381 | 189.4975 | 132.2019 | 0.85248 | 20.138
2022 | 33.8465 | 26.111 | 29.4642 | 23.124 | 24.2641 | 19.67 | 33.5842 | 33.5065 | 49.386 | 50.8097 | 38.9333 | 26.9221 | 389.6216 |  | 63.1486 | 48.9892 | 35.2366 | 40.7153 | 81.4817 | 90.4269 | 119.9963 | 197.5825 | 186.1601 | 154.829 | 92.5186 | 76.3888 | 0.2652 | 63.7841
2023 | 26.196 | 28.2093 | 28.8717 | 23.9754 | 7.3072 | 18.9396 | 27.246 | 42.1535 | 60.6046 | 53.1436 | 42.1655 | 31.5645 | 390.377 |  | 65.2991 | 36.7095 | 22.8556 | 27.9881 | 48.2048 | 83.4253 | 171.2884 | 200.9476 | 206.5958 | 169.9382 | 123.9264 | 83 | 0.58946 | 42.6217
2024 | 27.9377 | 20.6177 | 18.5855 | 17.2198 | 15.0814 | 23.6461 | 25.2518 | 41.7798 | 44.4536 | 55.4509 | 34.9199 | 19.4305 | 344.3745 | ←Thực phát | 42.1626 | 32.27 | 20.5161 | 23.5736 | 55.2715 | 51.7 | 142.8629 | 140.496 | 240.575 | 137.5121 | 113.1713 | 112.0968 | 0.31267 | 41.139
2025 | 22.8189 | 21.4394 | 23.5094 | 22.2665 | 26.1976 | 27.2371 | 36.3383 | 36.4025 | 46.9425 | 57.273 | 57.5103 | 50.9365 | 428.8718 | ←Thực phát | 58.0578 | 38.39 | 31.1478 | 31.9 | 59.98 | 106.7764 | 110.5309 | 136.3481 | 244.4556 | 200.3401 | 316.8236 | 148.0094 | 0.32832 | 65.7651
2026 | 26.0213 | 24.0013 | 27.4543 | 24.1515 | 18.9222 | 18.0938 | [8 empty] | 69.9 | 44.2 | 40.7 | 28.51 | 37.09 | 47.41
2025 | 31.4527 | 26.5975 | 25.3583 | 21.023 | 14.4845 | 17.4754 | 23.916 | 38.5892 | 52.2321 | 44.8518 | 45.0938 | 32.2147 | 373.289 | ←Dự báo theo sản lượng thực phát
2025 | 17.4346 | 10.8584 | 9.1137 | 10.1148 | 16.7925 | 20.3344 | 34.2704 | 46.9532 | 50.9697 | 48.9423 | 37.5943 | 29.2441 | 332.6224 | ←tính từ Qv dự báo
2026 | 30.0655 | 25.9228 | 24.7434 | 21.523 | 17.2532 | 19.7244 | 26.8869 | 38.7224 | 53.1077 | 47.9642 | 49.3153 | 37.5206 | 392.7493 | ←Dự báo theo sản lượng thực phát |  |  | 0.7
| 13.7818 | 8.7962 | 7.4411 | 6.8744 | 10.6594 | 20.8266 | 26.0589 | 51.72 | 56.508 | 61.0719 | 39.3695 | 25.6797 | 328.7876 | ←tính từ Qv dự báo |  |  | 0.3
| 25.1804 | 20.7849 | 19.5527 | 17.1284 | 15.2751 | 20.0551 | 26.6385 | 42.6217 | 54.1278 | 51.8965 | 46.3315 | 33.9683 | 373.5608 | ←tính gộp 7 phần sản lượng, 3 phần lưu lượng

## SP3
| Sản lượng [tr.kWh] | [12 empty] | Lưu lượng [m3/s]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tổng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SHN | 6.55 | m3/khw
1977 | 32.9586 | 20.6463 | 15.4979 | 10.2889 | 12.3902 | 14.3253 | 41.7912 | 42.0775 | 136.6439 | 130.8531 | 72.6156 | 37.334 | 567.4224 | 80.6 | 55.9 | 37.9 | 26 | 30.3 | 36.2 | 102.2 | 102.9 | 345.3 | 320 | 183.5 | 91.3 | A_max | 154.08 | tr.kwh
1978 | 21.877 | 13.2594 | 13.3307 | 11.7926 | 29.3193 | 32.0933 | 69.7202 | 108.5263 | 154.08 | 154.08 | 144.8354 | 68.3708 | 821.285 | 53.5 | 35.9 | 32.6 | 29.8 | 71.7 | 81.1 | 170.5 | 265.4 | 405.3 | 505.7 | 366 | 167.2
1979 | 38.9288 | 20.0554 | 14.1076 | 14.167 | 25.8435 | 58.2112 | 121.3663 | 142.4663 | 88.7216 | 154.08 | 126.5529 | 98.3034 | 902.8039 | 95.2 | 54.3 | 34.5 | 35.8 | 63.2 | 147.1 | 296.8 | 348.4 | 224.2 | 412.7 | 319.8 | 240.4
1980 | 47.516 | 31.4061 | 24.4123 | 22.5168 | 41.2596 | 65.9674 | 76.5491 | 87.0173 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 98.1807 | 957.0653 | 116.2 | 82.1 | 59.7 | 56.9 | 100.9 | 166.7 | 187.2 | 212.8 | 497.1 | 484.8 | 530.5 | 240.1
1981 | 51.1963 | 33.0932 | 23.3082 | 21.7649 | 35.4939 | 84.7643 | 72.7871 | 154.08 | 111.4758 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 1050.2037 | 125.2 | 89.6 | 57 | 55 | 86.8 | 214.2 | 178 | 442 | 281.7 | 675.8 | 784.9 | 441.4
1982 | 72.5826 | 35.6786 | 27.152 | 27.4238 | 30.9141 | 70.6369 | 80.352 | 67.5938 | 154.08 | 110.2847 | 63.6722 | 38.6017 | 778.9723 | 177.5 | 96.6 | 66.4 | 69.3 | 75.6 | 178.5 | 196.5 | 165.3 | 488.1 | 269.7 | 160.9 | 94.4
1983 | 29.5237 | 19.7599 | 16.9291 | 13.2172 | 20.5276 | 31.5393 | 36.1482 | 78.0212 | 80.0552 | 154.08 | 137.7915 | 60.1924 | 677.7854 | 72.2 | 53.5 | 41.4 | 33.4 | 50.2 | 79.7 | 88.4 | 190.8 | 202.3 | 515 | 348.2 | 147.2
1984 | 41.5459 | 28.8813 | 20.9365 | 22.9125 | 42.7726 | 65.2155 | 77.8576 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 108.1913 | 94.2143 | 964.7675 | 101.6 | 75.5 | 51.2 | 57.9 | 104.6 | 164.8 | 190.4 | 416.5 | 441.9 | 526.4 | 273.4 | 230.4
1985 | 46.412 | 28.6611 | 24.3714 | 30.2334 | 46.9436 | 52.948 | 76.3855 | 81.1698 | 112.4651 | 129.1766 | 71.3888 | 98.2216 | 798.3769 | 113.5 | 77.6 | 59.6 | 76.4 | 114.8 | 133.8 | 186.8 | 198.5 | 284.2 | 315.9 | 180.4 | 240.2
1986 | 41.9139 | 26.7035 | 23.7171 | 19.4697 | 26.048 | 31.381 | 55.081 | 152.1577 | 127.4631 | 138.2545 | 79.7782 | 128.0316 | 849.9992 | 102.5 | 72.3 | 58 | 49.2 | 63.7 | 79.3 | 134.7 | 372.1 | 322.1 | 338.1 | 201.6 | 313.1
1987 | 49.8878 | 28.6241 | 25.0666 | 18.4012 | 22.5722 | 48.2785 | 88.4485 | 81.9059 | 147.1306 | 109.2624 | 86.0702 | 80.1884 | 785.8364 | 122 | 77.5 | 61.3 | 46.5 | 55.2 | 122 | 216.3 | 200.3 | 371.8 | 267.2 | 217.5 | 196.1
1988 | 42.6908 | 26.6626 | 20.2822 | 19.4301 | 35.7802 | 52.2357 | 62.8913 | 75.2405 | 113.0983 | 154.08 | 154.08 | 88.7348 | 845.2066 | 104.4 | 69.7 | 49.6 | 49.1 | 87.5 | 132 | 153.8 | 184 | 285.8 | 542.9 | 514.2 | 217
1989 | 53.4044 | 28.7719 | 29.033 | 29.4024 | 62.7277 | 96.5174 | 114.8236 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 96.4382 | 57.0438 | 1030.4024 | 130.6 | 77.9 | 71 | 74.3 | 153.4 | 243.9 | 280.8 | 377.7 | 478.9 | 434.1 | 243.7 | 139.5
1990 | 30.6687 | 17.987 | 15.4979 | 16.9766 | 24.0443 | 124.2181 | 104.11 | 154.0387 | 154.08 | 152.8119 | 154.08 | 109.1806 | 1057.6939 | 75 | 48.7 | 37.9 | 42.9 | 58.8 | 313.9 | 254.6 | 376.7 | 519.7 | 373.7 | 526.4 | 267
1991 | 52.7502 | 31.2834 | 26.8249 | 22.7146 | 29.4828 | 35.7736 | 52.0141 | 77.326 | 115.9079 | 139.4813 | 63.6722 | 39.5422 | 686.7732 | 129 | 84.7 | 65.6 | 57.4 | 72.1 | 90.4 | 127.2 | 189.1 | 292.9 | 341.1 | 160.9 | 96.7
1992 | 26.6613 | 17.3671 | 15.1299 | 18.6387 | 33.94 | 82.3504 | 98.7532 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 75.4859 | 984.6465 | 65.2 | 45.4 | 37 | 47.1 | 83 | 208.1 | 241.5 | 396.5 | 408.9 | 471.9 | 474.8 | 184.6
1993 | 43.018 | 25.3 | 24.0443 | 20.182 | 34.8396 | 47.6849 | 79.6568 | 87.0173 | 103.7591 | 154.08 | 104.2736 | 154.08 | 877.9357 | 105.2 | 68.5 | 58.8 | 51 | 85.2 | 120.5 | 194.8 | 212.8 | 262.2 | 762.3 | 263.5 | 590.4
1994 | 87.4262 | 39.4828 | 28.297 | 29.2045 | 45.9213 | 60.6647 | 110.5709 | 99.3257 | 133.9134 | 133.0204 | 87.8114 | 59.4973 | 915.1356 | 213.8 | 106.9 | 69.2 | 73.8 | 112.3 | 153.3 | 270.4 | 242.9 | 338.4 | 325.3 | 221.9 | 145.5
1995 | 33.8991 | 20.7571 | 17.6652 | 15.4333 | 22.8584 | 31.4602 | 66.7351 | 69.8837 | 130.1144 | 154.08 | 110.6052 | 90.902 | 764.3938 | 82.9 | 56.2 | 43.2 | 39 | 55.9 | 79.5 | 163.2 | 170.9 | 328.8 | 446.3 | 279.5 | 222.3
1996 | 72.9506 | 29.9524 | 19.5462 | 21.3296 | 71.5194 | 98.9709 | 121.489 | 133.6747 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 1185.7527 | 178.4 | 78.3 | 47.8 | 53.9 | 174.9 | 250.1 | 297.1 | 326.9 | 468.8 | 647.6 | 767 | 646
1997 | 124.3514 | 47.1652 | 25.0666 | 39.9682 | 55.449 | 51.8796 | 120.5484 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 113.5336 | 47.2298 | 1087.4317 | 304.1 | 127.7 | 61.3 | 101 | 135.6 | 131.1 | 294.8 | 416.1 | 434.9 | 402.6 | 286.9 | 115.5
1998 | 27.4383 | 16.6205 | 10.9181 | 9.7348 | 25.271 | 27.028 | 47.3934 | 75.6495 | 81.1237 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 783.4172 | 67.1 | 45 | 26.7 | 24.6 | 61.8 | 68.3 | 115.9 | 185 | 205 | 427.7 | 957.4 | 867.5
1999 | 135.7192 | 57.396 | 39.4195 | 48.2785 | 146.3102 | 154.08 | 125.2101 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 1476.8134 | 331.9 | 155.4 | 96.4 | 122 | 357.8 | 451.4 | 306.2 | 462.1 | 389.8 | 444.8 | 634 | 662.8
2000 | 94.0507 | 49.5382 | 35.0441 | 44.7565 | 65.0585 | 101.5431 | 139.4813 | 138.6225 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 1284.4149 | 230 | 129.5 | 85.7 | 113.1 | 159.1 | 256.6 | 341.1 | 339 | 542.5 | 1217.1 | 526.5 | 551.5
2001 | 89.021 | 39.4459 | 37.9883 | 32.8056 | 39.7057 | 68.1439 | 79.207 | 154.08 | 154.08 | 140.34 | 117.1347 | 72.7871 | 1024.7392 | 217.7 | 106.8 | 92.9 | 82.9 | 97.1 | 172.2 | 193.7 | 524.1 | 443.7 | 343.2 | 296 | 178
2002 | 40.7689 | 22.3453 | 16.0704 | 15.5124 | 17.4198 | 48.5951 | 46.2484 | 154.08 | 154.08 | 123.6153 | 136.3273 | 73.8093 | 848.8723 | 99.7 | 60.5 | 39.3 | 39.2 | 42.6 | 122.8 | 113.1 | 459.6 | 471.5 | 302.3 | 344.5 | 180.5
2003 | 38.4243 | 21.499 | 16.6884 | 15.4173 | 34.8867 | 49.9304 | 60.7082 | 94.3323 | 113.6941 | 140.4571 | 124.0087 | 66.1274 | 776.1739 | 93.9663 | 58.2086 | 40.8114 | 38.9596 | 85.3152 | 126.1744 | 148.4612 | 230.6886 | 287.3057 | 343.4865 | 313.3707 | 161.7138
2004 | 39.1229 | 21.2955 | 15.6791 | 18.941 | 25.2226 | 50.4992 | 55.1417 | 127.1002 | 77.4589 | 52.5389 | 33.2727 | 32.2813 | 548.554 | 95.6746 | 55.6696 | 38.3432 | 47.8641 | 61.6816 | 127.6117 | 134.8484 | 310.8223 | 195.739 | 128.4833 | 84.0802 | 78.9436
2005 | 14.0392 | 8.6395 | 7.4673 | 8.3506 | 19.2463 | 23.1631 | 40.6625 | 89.3488 | 154.08 | 132.4781 | 103.3962 | 154.08 | 754.9516 | 34.3328 | 23.3916 | 18.2613 | 21.102 | 47.0667 | 58.5332 | 99.4397 | 218.5015 | 521.143 | 323.9738 | 261.2827 | 661.066
2006 | 91.5152 | 35.2463 | 27.7535 | 26.3126 | 38.7191 | 46.5571 | 102.1899 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 74.4802 | 57.7932 | 962.8071 | 223.7995 | 95.4297 | 67.871 | 66.492 | 94.6872 | 117.65 | 249.9044 | 400.7776 | 412.927 | 513.6438 | 188.2118 | 141.3326
2007 | 42.5279 | 18.2958 | 16.5481 | 15.7902 | 47.3764 | 65.868 | 101.5775 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 131.8627 | 1056.1666 | 104.0016 | 49.5359 | 40.4683 | 39.9019 | 115.8586 | 166.4487 | 248.4068 | 876.2887 | 617.2141 | 697.2686 | 735.2992 | 322.4689
2008 | 68.7399 | 39.1239 | 30.5596 | 27.0915 | 70.3436 | 65.9677 | 72.1129 | 117.9687 | 136.7356 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 1090.8835 | 168.1026 | 102.2756 | 74.7333 | 68.4605 | 172.0245 | 166.7008 | 176.3513 | 288.4913 | 345.5318 | 398.605 | 543.7992 | 422.0127
2009 | 68.6979 | 37.673 | 30.546 | 27.1072 | 70.3336 | 66.0861 | 71.9692 | 117.7678 | 136.9209 | 154.08 | 154.08 | 154.08 | 1089.3418 | 168 | 102 | 74.7 | 68.5 | 172 | 167 | 176 | 288 | 346 | 399 | 544 | 422
2010 | 29.8818 | 15.7329 | 26.7405 | 20.1744 | 20.4743 | 33.4805 | 58.0708 | 68.6412 | 82.7602 | 67.3961 | 154.08 | 127.518 | 704.9508 | 73.0756 | 42.597 | 65.3937 | 50.9808 | 50.0697 | 84.6055 | 142.0116 | 167.8613 | 209.1355 | 164.8165 | 523.5631 | 311.8439
2011 | 45.4389 | 38.3276 | 40.1623 | 47.2651 | 44.8398 | 120.1946 | 109.0984 | 134.2881 | 139.9854 | 153.8095 | 121.849 | 111.8043 | 1107.063 | 138.1402 | 89.4015 | 119.4898 | 127.3536 | 113.1272 | 299.5966 | 287.3075 | 329.9697 | 378.1971 | 683.2502 | 383.0758 | 278.4936
2012 | 59.6743 | 45.2107 | 53.4509 | 68.856 | 89.7036 | 59.1625 | 85.5031 | 70.4134 | 128.244 | 162.0315 | 98.2735 | 51.8919 | 972.4155 | 149.4379 | 119.9428 | 131.3246 | 178.5893 | 222.0961 | 159.6605 | 198.9925 | 186.6959 | 341.4684 | 503.6397 | 251.1964 | 120.8057
2013 | 29.3931 | 19.7365 | 34.729 | 29.2267 | 42.7624 | 95.3304 | 117.224 | 109.4514 | 92.4506 | 144.6243 | 108.6551 | 73.2728 | 896.8563 | 87.3898 | 56.8886 | 82.5883 | 73.786 | 109.7146 | 242.0634 | 292.0465 | 270.0163 | 354.6492 | 491.3793 | 293.033 | 175.15
2014 | 42.3856 | 40.9999 | 41.3543 | 30.1175 | 46.6073 | 74.8871 | 157.558 | 156.8312 | 126.2071 | 121.0948 | 59.8045 | 38.7106 | 936.5579 | 112.5441 | 99.7786 | 107.2004 | 83.1228 | 116.2965 | 190.0541 | 406.1688 | 409.3773 | 340.2295 | 303.0046 | 143.0208 | 120.2848
2015 | 42.5503 | 28.2159 | 25.0046 | 36.2131 | 26.3318 | 52.9415 | 82.6439 | 94.8208 | 80.0471 | 72.5511 | 43.6264 | 32.6814 | 617.6279 | 103.0684 | 67.2875 | 73.0994 | 76.4553 | 77.6671 | 125.206 | 207.5781 | 233.6906 | 208.9011 | 173.1686 | 115.1129 | 97.7409
2016 | 40.5199 | 25.0884 | 19.3545 | 18.6318 | 34.0952 | 47.1321 | 78.7537 | 83.3968 | 73.8283 | 132.5915 | 144.7671 | 155.6449 | 853.8042 | 89.3801 | 56.3018 | 58.5797 | 60.298 | 74.2825 | 132.462 | 182.5726 | 204.892 | 193.6622 | 327.7454 | 586.3111 | 502.2666
2017 | 108.6076 | 60.1132 | 46.1228 | 47.5966 | 110.7944 | 147.7268 | 132.7631 | 131.701 | 140.7401 | 143.5709 | 150.2265 | 154.0835 | 1374.0466 | 265.1704 | 167.9776 | 105.8241 | 137.9465 | 274.4511 | 377.6624 | 324.0507 | 347.818 | 359.1657 | 415.6373 | 473.7345 | 476.6932
2018 | 84.5467 | 51.0336 | 46.6682 | 40.6937 | 41.6644 | 62.7483 | 93.5996 | 113.8715 | 131.2371 | 110.5099 | 56.4843 | 83.6365 | 916.6938 | 224.4627 | 125.7059 | 118.2751 | 111.4867 | 119.5254 | 150.9858 | 230.3268 | 282.6865 | 414.1715 | 266.4585 | 167.8434 | 203.0458
2019 | 91.5805 | 37.4167 | 43.2552 | 33.9972 | 39.5734 | 49.437 | 43.0867 | 123.8385 | 139.8057 | 110.9868 | 138.4245 | 63.396 | 914.7982 | 222.5747 | 98.4378 | 107.9446 | 90.476 | 102.7936 | 126.9947 | 112.8693 | 306.622 | 380.1007 | 268.3336 | 433.1337 | 157.3719
2020 | 41.3453 | 31.1297 | 32.1806 | 24.4793 | 21.3315 | 59.4641 | 88.0181 | 156.3637 | 144.2659 | 159.0929 | 151.5833 | 154.7138 | 1063.9682 | 102.5801 | 79.4241 | 84.2312 | 61.9486 | 58.8306 | 162.8306 | 216.8065 | 389.2245 | 366.9764 | 441.5901 | 459.6847 | 548.8427
2021 | 84.7707 | 51.7795 | 43.5425 | 34.7064 | 42.9924 | 39.4615 | 62.0045 | 69.8808 | 133.2787 | 157.5055 | 157.4885 | 142.2636 | 1019.6747 | 205.914 | 128.625 | 113.0349 | 95.5181 | 102.0739 | 103.4444 | 157.1841 | 173.922 | 375.6819 | 520.1294 | 619.4097 | 493.871
2022 | 88.5303 | 51.2536 | 56.6098 | 56.4993 | 80.5782 | 99.4009 | 139.0023 | 157.2409 | 155.0123 | 154.3577 | 124.9982 | 115.0417 | 1278.5251 | 222.7177 | 141.2277 | 140.8884 | 139.5931 | 219.6935 | 258.5333 | 336.914 | 459.1841 | 485.4682 | 472.5376 | 327.0097 | 281.7043
2023 | 77.7402 | 56.7242 | 48.1611 | 48.2836 | 32.4501 | 71.0053 | 122.0062 | 136.399 | 153.8189 | 154.0688 | 124.3363 | 94.564 | 1119.5577 | 205.4852 | 145.8304 | 126.8387 | 114.5264 | 101.1599 | 176.7569 | 314.2285 | 362.1707 | 516.0083 | 438.9798 | 336.4569 | 239.0618
2024 | 57.3371 | 34.6664 | 20.9169 | 29.1249 | 40.0913 | 59.6659 | 100.5827 | 135.3659 | 144.5077 | 141.7222 | 98.199 | 93.2851 | 955.4652 | 136.5363 | 89.9784 | 71.6774 | 76.03 | 102.7298 | 143.8819 | 258.7325 | 345.3374 | 421.67 | 344.8702 | 268.5983 | 248.4046
2025 | 77.1 | 43.3262 | 48.2539 | 42.5787 | 55.5436 | 113.2951 | 104.7316 | 109.2458 | 149.7075 | 152.6073 | 142.2573 | 139.8899 | 1178.5368 | 206.2325 | 121.56 | 119.379 | 98.8477 | 162.3 | 295.5375 | 257.0941 | 277.5013 | 488.6375 | 478.2258 | 1109.8375 | 507.711
2026 | 76.8047 | 46.1953 | 51.993 | 39.895 | 37.8415 | 50.5371 | [7 empty] | 198.1 | 129.4 | 125.2 | 95.68 | 102.47 | 149.22

## BK
Lưu lượng [m3/s]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tổng |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SHN | 3.99 | m3/khw
1977 | 54.105 | 33.8931 | 25.4414 | 16.8902 | 20.3397 | 23.5164 | 68.6046 | 69.0745 | 189.608 | 189.608 | 119.206 | 61.2877 | 871.5746 |  | 80.6 | 55.9 | 37.9 | 26 | 30.3 | 36.2 | 102.2 | 102.9 | 345.3 | 320 | 183.5 | 91.3 | A_max | 189.608 | tr.kwh
1978 | 35.9134 | 21.7667 | 21.8837 | 19.3588 | 48.1306 | 52.6845 | 114.4529 | 178.1572 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 112.2377 | 1173.4095 |  | 53.5 | 35.9 | 32.6 | 29.8 | 71.7 | 81.1 | 170.5 | 265.4 | 405.3 | 505.7 | 366 | 167.2
1979 | 63.9057 | 32.9229 | 23.1591 | 23.2565 | 42.4248 | 95.5597 | 189.608 | 189.608 | 145.6457 | 189.608 | 189.608 | 161.3753 | 1346.6816 |  | 95.2 | 54.3 | 34.5 | 35.8 | 63.2 | 147.1 | 296.8 | 348.4 | 224.2 | 412.7 | 319.8 | 240.4
1980 | 78.0025 | 51.5563 | 40.0753 | 36.9636 | 67.732 | 108.2923 | 125.6633 | 142.848 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 161.1739 | 1381.1311 |  | 116.2 | 82.1 | 59.7 | 56.9 | 100.9 | 166.7 | 187.2 | 212.8 | 497.1 | 484.8 | 530.5 | 240.1
1981 | 84.044 | 54.3259 | 38.2629 | 35.7293 | 58.2669 | 139.1495 | 119.4875 | 189.608 | 182.9991 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 1470.697 |  | 125.2 | 89.6 | 57 | 55 | 86.8 | 214.2 | 178 | 442 | 281.7 | 675.8 | 784.9 | 441.4
1982 | 119.1519 | 58.5701 | 44.5729 | 45.0189 | 50.7486 | 115.9579 | 131.9062 | 110.9623 | 189.608 | 181.0437 | 104.5245 | 63.3687 | 1215.4336 |  | 177.5 | 96.6 | 66.4 | 69.3 | 75.6 | 178.5 | 196.5 | 165.3 | 488.1 | 269.7 | 160.9 | 94.4
1983 | 48.4663 | 32.4379 | 27.7909 | 21.6974 | 33.6982 | 51.775 | 59.341 | 128.0799 | 131.4189 | 189.608 | 189.608 | 98.8122 | 1012.7336 |  | 72.2 | 53.5 | 41.4 | 33.4 | 50.2 | 79.7 | 88.4 | 190.8 | 202.3 | 515 | 348.2 | 147.2
1984 | 68.2019 | 47.4117 | 34.3694 | 37.6132 | 70.2157 | 107.058 | 127.8114 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 177.6072 | 154.6625 | 1393.775 |  | 101.6 | 75.5 | 51.2 | 57.9 | 104.6 | 164.8 | 190.4 | 416.5 | 441.9 | 526.4 | 273.4 | 230.4
1985 | 76.1901 | 47.0501 | 40.0082 | 49.6313 | 77.0627 | 86.9197 | 125.3948 | 133.2487 | 184.6232 | 189.608 | 117.1922 | 161.241 | 1288.1699 |  | 113.5 | 77.6 | 59.6 | 76.4 | 114.8 | 133.8 | 186.8 | 198.5 | 284.2 | 315.9 | 180.4 | 240.2
1986 | 68.806 | 43.8366 | 38.9341 | 31.9615 | 42.7604 | 51.5152 | 90.4212 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 130.9642 | 189.608 | 1257.6311 |  | 102.5 | 72.3 | 58 | 49.2 | 63.7 | 79.3 | 134.7 | 372.1 | 322.1 | 338.1 | 201.6 | 313.1
1987 | 81.8959 | 46.9895 | 41.1494 | 30.2075 | 37.0546 | 79.2541 | 145.1975 | 134.457 | 189.608 | 179.3655 | 141.2932 | 131.6377 | 1238.1099 |  | 122 | 77.5 | 61.3 | 46.5 | 55.2 | 122 | 216.3 | 200.3 | 371.8 | 267.2 | 217.5 | 196.1
1988 | 70.0814 | 43.7695 | 33.2954 | 31.8965 | 58.7368 | 85.7504 | 103.2426 | 123.5152 | 185.6626 | 189.608 | 189.608 | 145.6674 | 1260.8337 |  | 104.4 | 69.7 | 49.6 | 49.1 | 87.5 | 132 | 153.8 | 184 | 285.8 | 542.9 | 514.2 | 217
1989 | 87.6689 | 47.232 | 47.6608 | 48.2671 | 102.9741 | 158.4433 | 188.4949 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 158.3134 | 93.6433 | 1501.5216 |  | 130.6 | 77.9 | 71 | 74.3 | 153.4 | 243.9 | 280.8 | 377.7 | 478.9 | 434.1 | 243.7 | 139.5
1990 | 50.3459 | 29.5276 | 25.4414 | 27.8689 | 39.4712 | 189.608 | 170.9074 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 179.2313 | 1470.8334 |  | 75 | 48.7 | 37.9 | 42.9 | 58.8 | 313.9 | 254.6 | 376.7 | 519.7 | 373.7 | 526.4 | 267
1991 | 86.5949 | 51.3549 | 44.0358 | 37.2884 | 48.3992 | 58.726 | 85.3866 | 126.9387 | 189.608 | 189.608 | 104.5245 | 64.9126 | 1087.3776 |  | 129 | 84.7 | 65.6 | 57.4 | 72.1 | 90.4 | 127.2 | 189.1 | 292.9 | 341.1 | 160.9 | 96.7
1992 | 43.7673 | 28.5098 | 24.8373 | 30.5973 | 55.7161 | 135.1868 | 162.1137 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 123.918 | 1363.0781 |  | 65.2 | 45.4 | 37 | 47.1 | 83 | 208.1 | 241.5 | 396.5 | 408.9 | 471.9 | 474.8 | 184.6
1993 | 70.6185 | 41.5326 | 39.4712 | 33.1308 | 57.1929 | 78.2797 | 130.765 | 142.848 | 170.3314 | 189.608 | 171.1759 | 189.608 | 1314.562 |  | 105.2 | 68.5 | 58.8 | 51 | 85.2 | 120.5 | 194.8 | 212.8 | 262.2 | 762.3 | 263.5 | 590.4
1994 | 143.5193 | 64.8152 | 46.4525 | 47.9423 | 75.3845 | 99.5874 | 181.5136 | 163.0535 | 189.608 | 189.608 | 144.1516 | 97.671 | 1443.3066 |  | 213.8 | 106.9 | 69.2 | 73.8 | 112.3 | 153.3 | 270.4 | 242.9 | 338.4 | 325.3 | 221.9 | 145.5
1995 | 55.649 | 34.0749 | 28.9992 | 25.3353 | 37.5245 | 51.6451 | 109.5526 | 114.7214 | 189.608 | 189.608 | 181.5699 | 149.2251 | 1167.5131 |  | 82.9 | 56.2 | 43.2 | 39 | 55.9 | 79.5 | 163.2 | 170.9 | 328.8 | 446.3 | 279.5 | 222.3
1996 | 119.756 | 49.17 | 32.0871 | 35.0147 | 117.4066 | 162.471 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 1653.5532 |  | 178.4 | 78.3 | 47.8 | 53.9 | 174.9 | 250.1 | 297.1 | 326.9 | 468.8 | 647.6 | 767 | 646
1997 | 189.608 | 77.4265 | 41.1494 | 65.612 | 91.0253 | 85.1657 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 186.3771 | 77.5326 | 1572.3285 |  | 304.1 | 127.7 | 61.3 | 101 | 135.6 | 131.1 | 294.8 | 416.1 | 434.9 | 402.6 | 286.9 | 115.5
1998 | 45.0428 | 27.2842 | 17.9231 | 15.9808 | 41.485 | 44.3693 | 77.8011 | 124.1865 | 133.1729 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 1096.0696 |  | 67.1 | 45 | 26.7 | 24.6 | 61.8 | 68.3 | 115.9 | 185 | 205 | 427.7 | 957.4 | 867.5
1999 | 189.608 | 94.2215 | 64.7112 | 79.2541 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 1944.6584 |  | 331.9 | 155.4 | 96.4 | 122 | 357.8 | 451.4 | 306.2 | 462.1 | 389.8 | 444.8 | 634 | 662.8
2000 | 154.394 | 81.3221 | 57.5285 | 73.4725 | 106.8004 | 166.6935 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 1777.8587 |  | 230 | 129.5 | 85.7 | 113.1 | 159.1 | 256.6 | 341.1 | 339 | 542.5 | 1217.1 | 526.5 | 551.5
2001 | 146.1373 | 64.7545 | 62.3617 | 53.8538 | 65.1811 | 111.8653 | 130.0266 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 119.4875 | 1512.0997 |  | 217.7 | 106.8 | 92.9 | 82.9 | 97.1 | 172.2 | 193.7 | 524.1 | 443.7 | 343.2 | 296 | 178
2002 | 66.9264 | 36.6821 | 26.3812 | 25.4653 | 28.5965 | 79.7738 | 75.9216 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 121.1657 | 1219.3444 |  | 99.7 | 60.5 | 39.3 | 39.2 | 42.6 | 122.8 | 113.1 | 459.6 | 471.5 | 302.3 | 344.5 | 180.5
2003 | 63.0776 | 35.2928 | 27.3958 | 25.3091 | 57.2702 | 81.9659 | 99.6588 | 154.8562 | 186.6407 | 189.608 | 189.608 | 108.5549 | 1219.2379 |  | 93.9663 | 58.2086 | 40.8114 | 38.9596 | 85.3152 | 126.1744 | 148.4612 | 230.6886 | 287.3057 | 343.4865 | 313.3707 | 161.7138
2004 | 64.2243 | 34.9588 | 25.7389 | 31.0937 | 41.4055 | 82.8996 | 90.5208 | 189.608 | 127.1568 | 86.2481 | 54.6205 | 52.9931 | 881.4681 |  | 95.6746 | 55.6696 | 38.3432 | 47.8641 | 61.6816 | 127.6117 | 134.8484 | 310.8223 | 195.739 | 128.4833 | 84.0802 | 78.9436
2005 | 23.0469 | 14.1827 | 12.2584 | 13.7084 | 31.5949 | 38.0246 | 66.7517 | 146.6753 | 189.608 | 189.608 | 169.7355 | 189.608 | 1084.8023 |  | 34.3328 | 23.3916 | 18.2613 | 21.102 | 47.0667 | 58.5332 | 99.4397 | 218.5015 | 521.143 | 323.9738 | 261.2827 | 661.066
2006 | 150.2317 | 57.8605 | 45.5603 | 43.1948 | 63.5614 | 76.4283 | 167.7554 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 122.2669 | 94.8735 | 1390.5567 |  | 223.7995 | 95.4297 | 67.871 | 66.492 | 94.6872 | 117.65 | 249.9044 | 400.7776 | 412.927 | 513.6438 | 188.2118 | 141.3326
2007 | 69.814 | 30.0344 | 27.1655 | 25.9212 | 77.7733 | 108.1291 | 166.7501 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 1453.6274 |  | 104.0016 | 49.5359 | 40.4683 | 39.9019 | 115.8586 | 166.4487 | 248.4068 | 876.2887 | 617.2141 | 697.2686 | 735.2992 | 322.4689
2008 | 112.8436 | 64.226 | 50.1668 | 44.4736 | 115.4763 | 108.2929 | 118.3808 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 1561.8997 |  | 168.1026 | 102.2756 | 74.7333 | 68.4605 | 172.0245 | 166.7008 | 176.3513 | 288.4913 | 345.5318 | 398.605 | 543.7992 | 422.0127
2009 | 112.7747 | 61.8442 | 50.1445 | 44.4992 | 115.4598 | 108.4872 | 118.145 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 1559.3945 |  | 168 | 102 | 74.7 | 68.5 | 172 | 167 | 176 | 288 | 346 | 399 | 544 | 422
2010 | 49.0541 | 25.8272 | 43.8974 | 33.1184 | 33.6107 | 54.9617 | 95.3293 | 112.6816 | 135.8595 | 110.6377 | 189.608 | 189.608 | 1074.1935 |  | 73.0756 | 42.597 | 65.3937 | 50.9808 | 50.0697 | 84.6055 | 142.0116 | 167.8613 | 209.1355 | 164.8165 | 523.5631 | 311.8439
2011 | 67.0074 | 33.6937 | 61.7548 | 58.1399 | 41.222 | 134.8409 | 138.4777 | 165.659 | 159.8654 | 186.9984 | 151.0607 | 146.0193 | 1344.7392 |  | 102.5296 | 51.7853 | 95.8403 | 86.3029 | 63.9863 | 207.3222 | 206.3761 | 246.5064 | 256.3665 | 521.4468 | 296.2639 | 217.2683
2012 | 72.3597 | 54.996 | 64.9281 | 85.383 | 107.4793 | 71.3818 | 90.2008 | 89.8154 | 129.1573 | 197.9634 | 126.4997 | 60.7525 | 1150.917 |  | 107.8045 | 88.7817 | 106.7473 | 139.1906 | 166.9609 | 117.4901 | 142.8783 | 138.9424 | 215.8612 | 396.0852 | 198.7778 | 100.2183
2013 | 40.0302 | 19.7265 | 37.5998 | 30.851 | 48.6099 | 101.432 | 131.5686 | 123.1328 | 101.0059 | 171.2066 | 137.9204 | 92.8843 | 1035.968 |  | 63.1271 | 43.6219 | 60.7533 | 56.5288 | 79.1477 | 159.4425 | 202.2872 | 193.7323 | 247.0814 | 397.5952 | 242.3514 | 141.8336
2014 | 57.8553 | 47.6954 | 58.5853 | 35.4518 | 47.9816 | 79.4217 | 193.5838 | 187.1901 | 151.3705 | 156.6713 | 69.2145 | 59.4885 | 1144.5098 |  | 93.2107 | 85.1326 | 96.8113 | 61.1312 | 75.1791 | 132.882 | 298.5847 | 310.1737 | 254.1289 | 239.0448 | 111.3638 | 98.8695
2015 | 49.9482 | 28.3017 | 35.6988 | 35.8584 | 34.9673 | 56.2356 | 110.3762 | 119.4764 | 95.11 | 71.2113 | 51.6435 | 47.1095 | 735.9369 |  | 76.8655 | 53.1082 | 58.2926 | 59.1051 | 58.0094 | 91.988 | 170.7467 | 182.6565 | 151.2577 | 111.8129 | 87.6629 | 76.2221
2016 | 44.5619 | 24.2981 | 28.2843 | 27.1287 | 34.7167 | 54.871 | 94.482 | 101.9449 | 75.7655 | 156.2935 | 185.1009 | 195.2976 | 1022.745 |  | 70.3924 | 43.4871 | 45.8556 | 47.5722 | 57.7659 | 91.7539 | 143.9574 | 155.5818 | 123.9304 | 235.81 | 504.5287 | 439.2506
2017 | 147.3178 | 84.775 | 56.8435 | 71.9335 | 138.7836 | 184.9208 | 158.9254 | 166.8472 | 177.1883 | 183.5413 | 182.6108 | 189.608 | 1743.2951 |  | 222.9106 | 147.1955 | 94.0396 | 119.3215 | 209.1946 | 293.853 | 238.3886 | 264.468 | 278.7086 | 306.8267 | 394.4796 | 417.7371
2018 | 125.761 | 63.2062 | 66.4003 | 59.5817 | 57.8571 | 71.1344 | 118.963 | 141.0182 | 164.5025 | 147.8251 | 88.3718 | 114.5988 | 1219.2201 |  | 195.8853 | 110.099 | 109.6233 | 100.197 | 88.8349 | 116.482 | 182.1058 | 220.8179 | 307.0659 | 224.2888 | 142.8812 | 177.0555
2019 | 126.2268 | 48.3596 | 60.3472 | 47.4487 | 52.3974 | 60.5108 | 56.7853 | 151.6073 | 179.0004 | 139.1506 | 176.2385 | 85.3962 | 1183.4689 |  | 191.7143 | 85.032 | 95.8127 | 79.8908 | 79.7199 | 98.3424 | 83.8885 | 228.9079 | 279.3942 | 207.8049 | 361.9902 | 130.8222
2020 | 52.1607 | 38.2261 | 44.3401 | 29.2868 | 28.9767 | 75.0122 | 99.7269 | 195.3255 | 179.5883 | 193.418 | 189.007 | 202.9134 | 1327.9817 |  | 81.948 | 71.0638 | 76.2903 | 51.9708 | 54.0887 | 114.6042 | 152.0807 | 294.6358 | 281.7028 | 305.0041 | 375.0722 | 478.9301
2021 | 110.3686 | 61.9813 | 61.4267 | 46.8312 | 53.6301 | 49.8025 | 81.1053 | 86.7923 | 166.6184 | 192.7661 | 192.9002 | 181.4739 | 1285.6966 |  | 168.7863 | 109.2575 | 96.9416 | 78.8528 | 82.6129 | 81.0903 | 124.7111 | 133.4893 | 267.2181 | 385.2704 | 536.5333 | 429.9919
2022 | 122.5059 | 66.9194 | 74.5361 | 71.5928 | 110.1825 | 115.548 | 163.9011 | 194.2611 | 193.2066 | 196.8566 | 168.3822 | 153.6296 | 1631.5219 |  | 187.2446 | 117.5372 | 117.4315 | 116.6014 | 165.9006 | 183.6653 | 245.8118 | 326.1477 | 344.3688 | 375.5905 | 269.2694 | 234.7713
2023 | 113.1354 | 71.2989 | 70.4938 | 62.2176 | 43.7594 | 86.3302 | 141.6703 | 165.0364 | 195.2375 | 198.5097 | 163.3155 | 125.9699 | 1436.9747 |  | 174.7377 | 127.3563 | 108.6091 | 105.0179 | 64.3855 | 133.5433 | 220.7152 | 263.9382 | 392.7361 | 340.1895 | 273.6805 | 195.7715
2024 | 73.5965 | 42.8327 | 35.9553 | 35.9715 | 54.1075 | 76.0607 | 135.6869 | 176.9526 | 179.4795 | 185.3578 | 134.7274 | 137.0663 | 1267.7947 |  | 113.543 | 75.3118 | 59.8764 | 62.27 | 78.9194 | 118.2389 | 206.3683 | 267.6895 | 326.01 | 290.9529 | 227.44 | 220.0712
2025 | 112.1219 | 57.9544 | 63.4681 | 53.978 | 82.2545 | 130.4109 | 130.6755 | 144.1104 | 186.0461 | 192.9468 | 172.1146 | 195.3169 | 1521.3982 | ←thực tế | 174.4852 | 101.86 | 105.4341 | 95.8514 | 140.3 | 223.4014 | 216.4099 | 236.0686 | 363.05 | 389.4207 | 987.0028 | 436.7003
2026 | 103.2491 | 57.569 | 59.9927 | 44.5034 | 47.3188 | 64.1553 | [8 empty] | 172.51 | 111.5 | 107.23 | 88.75 | 89.31 | 117.74
2025 | 116.8822 | 64.2384 | 57.8286 | 48.5001 | 61.0883 | 75.7065 | 119.6845 | 170.8123 | 196.8445 | 186.1937 | 175.3663 | 167.1782 | 1440.3237 | ←Dự báo từ sản lượng
| 101.4768 | 57.192 | 59.4873 | 55.3971 | 72.9425 | 93.1942 | 127.3804 | 184.5158 | 186.97 | 189.608 | 189.608 | 186.9077 | 1504.6797 | '←tính từ Qv dự báo
2026 | 119.7415 | 64.5915 | 59.8316 | 49.783 | 66.738 | 88.7933 | 122.2357 | 166.7995 | 199.7624 | 190.1749 | 178.6719 | 179.9037 | 1487.027 | ←Dự báo từ sản lượng |  |  | 0.7
| 74.9198 | 41.4484 | 26.8141 | 27.8012 | 57.887 | 100.4188 | 132.4692 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 189.608 | 169.4201 | 1389.6104 | '←tính từ Qv dự báo |  |  | 0.3
| 106.295 | 57.6485 | 49.9263 | 43.1885 | 64.0827 | 92.2809 | 125.3058 | 173.6421 | 196.716 | 190.0049 | 181.9527 | 176.7586 | 1457.802 | ←tính gộp 7 phần sản lượng, 3 phần lưu lượng

## Gộp
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tổng
2011 | Buôn Tua Srah | 20.3602 | 13.2335 | 32.3839 | 22.1047 | 13.2016 | 23.4082 | 26.1878 | 32.6457 | 24.4848 | 57.841 | 40.547 | 35.038 | 341.4364
| Buôn Kuốp | 67.0074 | 33.6937 | 61.7548 | 58.1399 | 41.222 | 134.8409 | 138.4777 | 165.659 | 159.8654 | 186.9984 | 151.0607 | 146.0193 | 1344.7392
| Srê Pốk 3 | 45.4389 | 38.3276 | 40.1623 | 47.2651 | 44.8398 | 120.1946 | 109.0984 | 134.2881 | 139.9854 | 153.8095 | 121.849 | 111.8043 | 1107.063
2793.2387
2012 | Buôn Tua Srah | 17.5932 | 24.9452 | 30.7764 | 18.3316 | 32.2408 | 18.2399 | 23.3863 | 24.5884 | 20.3335 | 61.8276 | 45.5404 | 26.2139 | 344.0172
| Buôn Kuốp | 72.3597 | 54.996 | 64.9281 | 85.383 | 107.4793 | 71.3818 | 90.2008 | 89.8154 | 129.1573 | 197.9634 | 126.4997 | 60.7525 | 1150.917
| Srê Pốk 3 | 59.6743 | 45.2107 | 53.4509 | 68.856 | 89.7036 | 59.1625 | 85.5031 | 70.4134 | 128.244 | 162.0315 | 98.2735 | 51.8919 | 972.4155
2467.3497
2013 | Buôn Tua Srah | 14.8712 | 12.562 | 19.8315 | 15.3008 | 14.8426 | 25.2036 | 28.0868 | 28.7976 | 27.6682 | 52.666 | 29.3862 | 23.6578 | 292.8743
| Buôn Kuốp | 40.0302 | 19.7265 | 37.5998 | 30.851 | 48.6099 | 101.432 | 131.5686 | 123.1328 | 101.0059 | 171.2066 | 137.9204 | 92.8843 | 1035.968
| Srê Pốk 3 | 29.3931 | 19.7365 | 34.729 | 29.2267 | 42.7624 | 95.3304 | 117.224 | 109.4514 | 92.4506 | 144.6243 | 108.6551 | 73.2728 | 896.8563
2225.6986
2014 | Buôn Tua Srah | 25.793 | 25.0957 | 29.4891 | 14.045 | 10.3832 | 19.245 | 42.0276 | 38.6109 | 32.2169 | 50.4257 | 17.2343 | 17.0389 | 321.6053
| Buôn Kuốp | 57.8553 | 47.6954 | 58.5853 | 35.4518 | 47.9816 | 79.4217 | 193.5838 | 187.1901 | 151.3705 | 156.6713 | 69.2145 | 59.4885 | 1144.5098
| Srê Pốk 3 | 42.3856 | 40.9999 | 41.3543 | 30.1175 | 46.6073 | 74.8871 | 157.558 | 156.8312 | 126.2071 | 121.0948 | 59.8045 | 38.7106 | 936.5579
2402.673
2015 | Buôn Tua Srah | 19.6557 | 16.1954 | 21.9926 | 19.5488 | 14.5856 | 16.8669 | 30.4535 | 23.6356 | 10.947 | 5.6862 | 6.8306 | 11.5308 | 197.9287
| Buôn Kuốp | 49.9482 | 28.3017 | 35.6988 | 35.8584 | 34.9673 | 56.2356 | 110.3762 | 119.4764 | 95.11 | 71.2113 | 51.6435 | 47.1095 | 735.9369
| Srê Pốk 3 | 42.5503 | 28.2159 | 25.0046 | 36.2131 | 26.3318 | 52.9415 | 82.6439 | 94.8208 | 80.0471 | 72.5511 | 43.6264 | 32.6814 | 617.6279
1551.4934
2016 | Buôn Tua Srah | 20.582 | 14.8163 | 17.2857 | 16.085 | 14.9197 | 13.7998 | 24.1933 | 24.424 | 11.8582 | 39.0693 | 50.5077 | 46.9109 | 294.4519
| Buôn Kuốp | 44.5619 | 24.2981 | 28.2843 | 27.1287 | 34.7167 | 54.871 | 94.482 | 101.9449 | 75.7655 | 156.2935 | 185.1009 | 195.2976 | 1022.745
| Srê Pốk 3 | 40.5199 | 25.0884 | 19.3545 | 18.6318 | 34.0952 | 47.1321 | 78.7537 | 83.3968 | 73.8283 | 132.5915 | 144.7671 | 155.6449 | 853.8042
2171.001
2017 | Buôn Tua Srah | 31.3649 | 21.6045 | 24.7544 | 30.0586 | 35.6178 | 49.3772 | 26.8416 | 41.7563 | 61.0719 | 55.9996 | 54.1941 | 41.4833 | 474.1243
| Buôn Kuốp | 147.3178 | 84.775 | 56.8435 | 71.9335 | 138.7836 | 184.9208 | 158.9254 | 166.8472 | 177.1883 | 183.5413 | 182.6108 | 189.608 | 1743.2951
| Srê Pốk 3 | 108.6076 | 60.1132 | 46.1228 | 47.5966 | 110.7944 | 147.7268 | 132.7631 | 131.701 | 140.7401 | 143.5709 | 150.2265 | 154.0835 | 1374.0466
|  | 287.2903 | 166.4926 | 127.7207 | 149.5887 | 285.1958 | 382.0248 | 318.5301 | 340.3046 | 379.0003 | 383.1118 | 387.0314 | 385.1748 | 3591.466
2018 | Buôn Tua Srah | 29.7663 | 25.2008 | 30.1071 | 24.1952 | 15.1539 | 20.3276 | 30.5151 | 39.9078 | 53.3878 | 57.1737 | 24.2435 | 27.9424 | 377.921
| Buôn Kuốp | 125.761 | 63.2062 | 66.4003 | 59.5817 | 57.8571 | 71.1344 | 118.963 | 141.0182 | 164.5025 | 147.8251 | 88.3718 | 114.5988 | 1219.2201
| Srê Pốk 3 | 84.5467 | 51.0336 | 46.6682 | 40.6937 | 41.6644 | 62.7483 | 93.5996 | 113.8715 | 131.2371 | 110.5099 | 56.4843 | 83.6365 | 916.6938
2513.835
2019 | Buôn Tua Srah | 22.5526 | 20.8435 | 29.4541 | 20.3053 | 13.686 | 10.8099 | 12.0724 | 35.8822 | 30.5122 | 41.6333 | 47.5326 | 24.2915 | 309.5758
| Buôn Kuốp | 126.2268 | 48.3596 | 60.3472 | 47.4487 | 52.3974 | 60.5108 | 56.7853 | 151.6073 | 179.0004 | 139.1506 | 176.2385 | 85.3962 | 1183.4689
| Srê Pốk 3 | 91.5805 | 37.4167 | 43.2552 | 33.9972 | 39.5734 | 49.437 | 43.0867 | 123.8385 | 139.8057 | 110.9868 | 138.4245 | 63.396 | 914.7982
2407.8429
2020 | Buôn Tua Srah | 24.5662 | 22.6808 | 25.4925 | 14.7326 | 13.9246 | 10.5738 | 21.0657 | 36.9428 | 37.9333 | 22.7162 | 46.7937 | 43.4771 | 320.8992
| Buôn Kuốp | 52.1607 | 38.2261 | 44.3401 | 29.2868 | 28.9767 | 75.0122 | 99.7269 | 195.3255 | 179.5883 | 193.418 | 189.007 | 202.9134 | 1327.9817
| Srê Pốk 3 | 41.3453 | 31.1297 | 32.1806 | 24.4793 | 21.3315 | 59.4641 | 88.0181 | 156.3637 | 144.2659 | 159.0929 | 151.5833 | 154.7138 | 1063.9682
2712.8491
2021 | Buôn Tua Srah | 29.1643 | 26.659 | 29.3227 | 17.6082 | 14.8247 | 11.7281 | 19.7948 | 20.4015 | 26.3501 | 44.4727 | 56.8958 | 42.599 | 339.8209
| Buôn Kuốp | 110.3686 | 61.9813 | 61.4267 | 46.8312 | 53.6301 | 49.8025 | 81.1053 | 86.7923 | 166.6184 | 192.7661 | 192.9002 | 181.4739 | 1285.6966
| Srê Pốk 3 | 84.7707 | 51.7795 | 43.5425 | 34.7064 | 42.9924 | 39.4615 | 62.0045 | 69.8808 | 133.2787 | 157.5055 | 157.4885 | 142.2636 | 1019.6747
2645.1922
2022 | Buôn Tua Srah | 33.8465 | 26.111 | 29.4642 | 23.124 | 24.2641 | 19.67 | 33.5842 | 33.5065 | 49.386 | 50.8097 | 38.9333 | 26.9221 | 389.6216
| Buôn Kuốp | 122.5059 | 66.9194 | 74.5361 | 71.5928 | 110.1825 | 115.548 | 163.9011 | 194.2611 | 193.2066 | 196.8566 | 168.3822 | 153.6296 | 1631.5219
| Srê Pốk 3 | 88.5303 | 51.2536 | 56.6098 | 56.4993 | 80.5782 | 99.4009 | 139.0023 | 157.2409 | 155.0123 | 154.3577 | 124.9982 | 115.0417 | 1278.5251
3299.6686
2023 | Buôn Tua Srah | 26.196 | 28.2093 | 28.8717 | 23.9754 | 7.3072 | 18.9396 | 27.246 | 42.1535 | 60.6046 | 53.1436 | 42.1655 | 31.5645 | 390.377
| Buôn Kuốp | 113.1354 | 71.2989 | 70.4938 | 62.2176 | 43.7594 | 86.3302 | 141.6703 | 165.0364 | 195.2375 | 198.5097 | 163.3155 | 125.9699 | 1436.9747
| Srê Pốk 3 | 77.7402 | 56.7242 | 48.1611 | 48.2836 | 32.4501 | 71.0053 | 122.0062 | 136.399 | 153.8189 | 154.0688 | 124.3363 | 94.564 | 1119.5577
2946.9094
2024 | Buôn Tua Srah | 27.9377 | 20.6177 | 18.5855 | 17.2198 | 15.0814 | 23.6461 | 25.2518 | 41.7798 | 44.4536 | 55.4509 | 34.9199 | 19.4305 | 344.3745
| Buôn Kuốp | 73.5965 | 42.8327 | 35.9553 | 35.9715 | 54.1075 | 76.0607 | 135.6869 | 176.9526 | 179.4795 | 185.3578 | 134.7274 | 137.0663 | 1267.7947
| Srê Pốk 3 | 57.3371 | 34.6664 | 20.9169 | 29.1249 | 40.0913 | 59.6659 | 100.5827 | 135.3659 | 144.5077 | 141.7222 | 98.199 | 93.2851 | 955.4652
|  | 158.8713 | 98.1167 | 75.4578 | 82.3162 | 109.2803 | 159.3727 | 261.5214 | 354.0983 | 368.4408 | 382.5309 | 267.8463 | 249.7818 | 2567.6344
| LK nT | 1: 158.8713; 2: 256.988; 3: 332.4457; 4: 414.762; 5: 524.0423; 6: 683.4149
2025 thực tế | Buôn Tua Srah | 22.8189 | 21.4394 | 23.5094 | 22.2665 | 26.1976 | 27.2371 | 36.3383 | 36.4025 | 46.9425 | 57.273 | 57.5103 | 50.9365 | 428.8718
| Buôn Kuốp | 112.1219 | 57.9544 | 63.4681 | 53.978 | 82.2545 | 130.4109 | 130.6755 | 144.1104 | 186.0461 | 192.9468 | 172.1146 | 195.3169 | 1521.3982
| Srê Pốk 3 | 77.6086 | 43.6146 | 48.6137 | 42.9239 | 56.0965 | 114.153 | 105.4156 | 109.959 | 150.6974 | 153.5 | 143.1729 | 140.7967 | 1186.5518
|  | 212.5494 | 123.0084 | 135.5911 | 119.1684 | 164.5485 | 271.8011 | 272.4294 | 290.472 | 383.686 | 403.7197 | 372.7978 | 387.0501 | 3136.8218 | 122.2%
2025 tính toán | Buôn Tua Srah | 31.4527 | 26.5975 | 25.3583 | 21.023 | 14.4845 | 17.4754 | 23.916 | 38.5892 | 52.2321 | 44.8518 | 45.0938 | 32.2147 | 373.289
| Buôn Kuốp | 116.8822 | 64.2384 | 57.8286 | 48.5001 | 61.0883 | 75.7065 | 119.6845 | 170.8123 | 196.8445 | 186.1937 | 175.3663 | 167.1782 | 1440.3237
| Srê Pốk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 148.3349 | 90.8358 | 83.187 | 69.5231 | 75.5728 | 93.1818 | 143.6005 | 209.4014 | 249.0767 | 231.0455 | 220.4602 | 199.393 | 1813.6127 | ←tính từ dự báo sản lượng 11~24
2025 tính toán | Buôn Tua Srah | 17.4346 | 10.8584 | 9.1137 | 10.1148 | 16.7925 | 20.3344 | 34.2704 | 46.9532 | 50.9697 | 48.9423 | 37.5943 | 29.2441 | 332.6224
| Buôn Kuốp | 101.4768 | 57.192 | 59.4873 | 55.3971 | 72.9425 | 93.1942 | 127.3804 | 184.5158 | 186.97 | 189.608 | 189.608 | 186.9077 | 1504.6797
| Srê Pốk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 118.9113 | 68.0505 | 68.601 | 65.5119 | 89.735 | 113.5286 | 161.6508 | 231.469 | 237.9396 | 238.5502 | 227.2023 | 216.1518 | 1837.3022 | ←tính từ Qv dự báo, dữ kiện 1977~2024
[14 empty] | 0.7 | a | dùng trọng số theo nguyên lý Parreto, trọng số lớn do Qv, trọng số nhỏ là dữ kiện vận hành thực tế
[14 empty] | 0.3 | b
2025 tính toán | Buôn Tua Srah | 21.64 | 15.5801 | 13.9871 | 13.3873 | 16.1001 | 19.4767 | 31.1641 | 44.444 | 51.3484 | 47.7151 | 39.8442 | 30.1353 | 344.8224
| Buôn Kuốp | 106.0984 | 59.3059 | 58.9897 | 53.328 | 69.3863 | 87.9479 | 125.0716 | 180.4048 | 189.9323 | 188.5837 | 185.3355 | 180.9889 | 1485.3729
| Srê Pốk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 127.7384 | 74.8861 | 72.9768 | 66.7152 | 85.4863 | 107.4246 | 156.2357 | 224.8488 | 241.2807 | 236.2988 | 225.1796 | 211.1242 | 1830.1953 | ←tính bằng axSLQv dự báo +bxSL dự báo từ 11~24
2025 thực tế | Buôn Tua Srah | 22.8189 | 21.4394 | 23.5094 | 22.2665 | 26.1976 | 27.2371 | 36.3383 | 36.4025 | 46.9425 | 57.273 | 57.5103 | 50.9365 | 428.8718
| Buôn Kuốp | 112.1219 | 57.9544 | 63.4681 | 53.978 | 82.2545 | 130.4109 | 130.6755 | 144.1104 | 186.0461 | 192.9468 | 172.1146 | 195.3169 | 1521.3982
| Srê Pốk 3 | 77.6086 | 43.6146 | 48.6137 | 42.9239 | 56.0965 | 114.153 | 105.4156 | 109.959 | 150.6974 | 153.5 | 143.1729 | 140.7967 | 1186.5518
|  | 212.5494 | 123.0084 | 135.5911 | 119.1684 | 164.5485 | 271.8011 | 272.4294 | 290.472 | 383.686 | 403.7197 | 372.7978 | 387.0501 | 3136.8218 | 171.4%
2026 tính toán | Buôn Tua Srah | 25.1804 | 20.7849 | 19.5527 | 17.1284 | 15.2751 | 20.0551 | 26.6385 | 42.6217 | 54.1278 | 51.8965 | 46.3315 | 33.9683 | 373.5608
| Buôn Kuốp | 106.295 | 57.6485 | 49.9263 | 43.1885 | 64.0827 | 92.2809 | 125.3058 | 173.6421 | 196.716 | 190.0049 | 181.9527 | 176.7586 | 1457.802
| Srê Pốk 3 | 74.9205 | 42.1105 | 34.7615 | 31.5064 | 42.8015 | 70.6914 | 94.8724 | 132.4771 | 154.1848 | 149.3833 | 143.0373 | 125.919 | 1096.6655
|  | 206 | 128 | 140 | 91.8233 | 122.1593 | 183.0273 | 246.8166 | 348.7408 | 405.0286 | 391.2846 | 371.3216 | 336.6459 | 2970.8481 | ←tính gộp
[6 empty] | ss 24 | -683.4149
[6 empty] | ss 17 | #REF!

## Sheet1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tổng
2011 | 132.8066 | 85.2548 | 134.3011 | 127.5097 | 99.2634 | 278.4437 | 273.7639 | 332.5927 | 324.3355 | 398.6489 | 313.4567 | 292.8617 | 2793.2387
2012 | 149.6272 | 125.1519 | 149.1554 | 172.5707 | 229.4237 | 148.7842 | 199.0902 | 184.8172 | 277.7348 | 421.8225 | 270.3136 | 138.8583 | 2467.3497
2013 | 84.2945 | 52.025 | 92.1603 | 75.3785 | 106.2149 | 221.966 | 276.8794 | 261.3818 | 221.1247 | 368.4969 | 275.9617 | 189.8149 | 2225.6986
2014 | 126.0339 | 113.791 | 129.4287 | 79.6143 | 104.9721 | 173.5538 | 393.1694 | 382.6322 | 309.7945 | 328.1918 | 146.2533 | 115.238 | 2402.673
2015 | 112.1542 | 72.713 | 82.696 | 91.6203 | 75.8847 | 126.0439 | 223.4736 | 237.9328 | 186.1041 | 149.4486 | 102.1005 | 91.3217 | 1551.4934
2016 | 105.6638 | 64.2028 | 64.9245 | 61.8455 | 83.7316 | 115.8029 | 197.429 | 209.7657 | 161.452 | 327.9543 | 380.3756 | 397.8533 | 2171.001
2017 | 287.2903 | 166.4926 | 127.7207 | 149.5887 | 285.1958 | 382.0248 | 318.5301 | 340.3046 | 379.0003 | 383.1118 | 387.0314 | 385.1748 | 3591.466
2018 | 240.0741 | 139.4406 | 143.1756 | 124.4706 | 114.6754 | 154.2103 | 243.0777 | 294.7975 | 349.1273 | 315.5087 | 169.0996 | 226.1777 | 2513.835
2019 | 240.3599 | 106.6198 | 133.0566 | 101.7511 | 105.6568 | 120.7578 | 111.9444 | 311.328 | 349.3183 | 291.7707 | 362.1956 | 173.0837 | 2407.8429
2020 | 118.0723 | 92.0366 | 102.0132 | 68.4987 | 64.2328 | 145.0501 | 208.8107 | 388.632 | 361.7875 | 375.2271 | 387.3841 | 401.1043 | 2712.8491
2021 | 224.3036 | 140.4199 | 134.2919 | 99.1457 | 111.4472 | 100.9921 | 162.9047 | 177.0746 | 326.2472 | 394.7443 | 407.2845 | 366.3365 | 2645.1922
2022 | 244.8827 | 144.284 | 160.61 | 151.2162 | 215.0249 | 234.6189 | 336.4876 | 385.0085 | 397.6049 | 402.024 | 332.3137 | 295.5933 | 3299.6686
2023 | 217.0716 | 156.2324 | 147.5266 | 134.4766 | 83.5166 | 176.2752 | 290.9225 | 343.5889 | 409.6611 | 405.7222 | 329.8174 | 252.0983 | 2946.9094
2024 | 158.8713 | 98.1167 | 75.4578 | 82.3162 | 109.2803 | 159.3727 | 261.5214 | 354.0983 | 368.4408 | 382.5309 | 267.8463 | 249.7818 | 2567.6344
[9 empty] | tb | 14 | năm | 11~24 | 2592.6323
2025 | 212.55 | 122.99 | 135.5911 | 119.1684 |  |  |  |  | tb | 5 | năm | 20~24 | 2834.4508
[9 empty] | tb | 3 | năm | 22~24 | 2938.0708
5

## Sheet2
Tháng 6 nhìn lại
| Qv giống | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Buôn Tua Srah | 2006 | 16.6194 | 11.5969 | 10.6171 | 10.5665 | 12.0649 | 13.9524 | 32.8768 | 60.1831 | 47.8703 | 61.0719 | 20.5784 | 15.5335 | 313.531
Buôn Kuốp | 2018 | 125.761 | 63.2062 | 66.4003 | 59.5817 | 57.8571 | 71.1344 | 118.963 | 141.0182 | 164.5025 | 147.8251 | 88.3718 | 114.5988 | 1219.2201
Srê Pốk 3 | 2021 | 84.7707 | 51.7795 | 43.5425 | 34.7064 | 42.9924 | 39.4615 | 62.0045 | 69.8808 | 133.2787 | 157.5055 | 157.4885 | 142.2636 | 1019.6747
|  | 227.1511 | 126.5826 | 120.5599 | 104.8546 | 112.9144 | 124.5484 | 213.8443 | 271.0821 | 345.6514 | 366.4026 | 266.4387 | 272.3959 | 2552.4258
[tr.kwh]
Buôn Tua Srah |  | 1: 22.82; 2: 21.43; 3: 23.5094; 4: 22.2665 | 90.0258
Buôn Kuốp |  | 1: 112.12; 2: 57.95; 3: 63.4681; 4: 53.978 | 287.5161
Srê Pốk 3 |  | 1: 77.61; 2: 43.61; 3: 48.6137; 4: 42.9239 | 212.7576
|  | 212.55 | 122.99 | 135.5911 | 119.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2995